## แบบ ปร.6
|  |  | แบบ ปร.6 | แผ่นที่ 1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารปฎิบัติการช่างอุตสาหกรรม
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : |  | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อวันทิ่ ..............................................
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
ราคากลาง
ราคากลาง

## แบบ ปร.5
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ |  | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประเภทงาน |  | งานปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง |  | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เจ้าของงาน |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
แบบเลขที่ |  |  | จำนวน | - | แผ่น |  | i
ประมาณการตามแบบ ปร.4 |  |  | จำนวน | 27 | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  |  | ………………………………………………
|  |  | ค่าวัสดุ |  | รวม | หมายเหตุ
ลำดับที่ | รายการ |  | และค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง
|  |  | (บาท) |  | (บาท)
1 | หมวดงานเตรียมการ |  | 0 | 1.2453 | 0
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | 0 | 1.2453 | 0
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | 0 | 1.2453 | 0
4 | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า |  | 0 | 1.2453 | 0
6 | หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล |  | 0 | 1.2453 | 0
7 | หมวดคุรุภัณฑ์ |  | 0 | 7% | 0
0
สรุป | รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 0
คิดเป็นเงินงบประมาณ
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่ของอาคาร |  |  | 3250 | ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ |  |  | 0 | บาท / ตารางเมตร

## แบบ ปร.4 STR
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 1 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
A | หมวดงานเตรียมการ
1 | งานรื้อถอนอาคารเดิม
| 1.1 | งานริ้อถอนอาคารชั้นเดียวเดิม | 1 | LOT | - | 0 | 0 | 0
จำนวน 2 หลัง พื้นที่ 3,000 ตร.ม.
| 1.2 | งานขนย้ายเครื่องจักร | 1 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0
และงานระบบป้องกัน
| รวมหมวดเตรียมการ | [7 empty] | 0
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 2 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
B | หมวดงานโครงสร้าง
1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
| 1.1 | งานวางผังอาคาร | 2200 | ตร.ม.
| 1.2 | งานเสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 ม. | 29 | ต้น
น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 30 ตัน /ต้น
| 1.3 | งานเสาเข็มเจาะ Dia. 0.50 ม. | 56 | ลบ.ม.
น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 50 ตัน /ต้น
| 1.4 | งานดินขุด | 130 | ลบ.ม.
| 1.5 | งานตัดหัวเสาเข็ม Dia 0.35 ม. | 30 | ต้น
| 1.6 | งานตัดหัวเสาเข็ม Dia 0.35 ม. | 53 | ต้น
| 1.7 | งานทรายหยาบถม | 330 | ลบ.ม.
| 1.8 | งานคอนกรีตหยาบ | 12 | ลบ.ม.
| 1.9 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 470 | ลบ.ม.
210 กก/ ตร.ซม. ทรงกระบอก
| 1.2 | ไม้แบบ คิดร้อยละ 80 | 630 | ตร.ม.
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 3 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
B | หมวดงานโครงสร้าง ( ต่อ )
1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)
| 1.21 | เหล็ก SR 24 RB 6 มม. | 1043 | กก.
|  | เหล็ก SR 24 RB 9 มม. | 11379 | กก.
|  | เหล็ก SR 24 RB 12 มม. | 0 | กก.
|  | เหล็ก SD 30 DB 12 มม. | 1380 | กก.
|  | เหล็ก SD 30 DB 16 มม. | 5796 | กก.
|  | เหล็ก SD 30 DB 20 มม. | 6576 | กก.
| 1.22 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป HLC ขนาด 80x300 มม. | 799 | ตร.ม.
รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.
| 1.23 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป HLC ขนาด 100x600 มม. | 290 | ตร.ม.
รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.
| 1.24 | เหล็กตะแกรง Wiremesh Dia. 4 มม. | 2065 | ตร.ม.
Wiremesh @0.20 ม #
รวมยอดยกมา
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [9 empty] | 4 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | [5 empty] | หมายเหตุ
B | หมวดงานโครงสร้าง ( ต่อ )
1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)
| 1.24 | งานทดสอบเสาเข็มวิธี | 1 | จุด
DYNAMIC LOAD TEST
| 1.25 | งานทดสอบเสาเข็มวิธี | 42 | จุด
SEISMIC INTEGRITY TEST
| 1.26 | แผ่นวีว่าบอร์ด หนา 15 มม. | 187 | ตร.ม.
รวมยอดยกมา
รวมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 5 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
B | หมวดงานโครงสร้าง ( ต่อ )
2 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
| 2.1 | เหล็กโครงสร้างเสาและคาน
|  | เหล็ก HB 150x75 mm x 14.0 kg/m. | 9401 | กก.
|  | เหล็ก HB 200x100 mm x 18.2 kg/m. | 1547 | กก.
|  | เหล็ก HB 200x100 mm x 21.3 kg/m. | 750 | กก.
|  | เหล็ก HB 250x125 mm x 25.7 kg/m. | 128 | กก.
|  | เหล็ก HB 300x150 mm x 36.7 kg/m. | 2411 | กก.
|  | เหล็ก HB 350x175 mm x 41.4 kg/m. | 5714 | กก.
|  | เหล็ก HB 350x175 mm x 49.6 kg/m. | 2232 | กก.
|  | เหล็ก HB 300x300 mm x 87.0 kg/m. | 2610 | กก.
|  | เหล็ก HB 400x200 mm x 56.6 kg/m. | 2830 | กก.
|  | เหล็ก HB 500x300 mm x 150 kg/m. | 1500 | กก.
|  | เหล็ก HB 600x300 mm x 137.0 kg/m. | 8220 | กก.
|  | เหล็ก HB 800x300 mm x 191 kg/m. | 3822 | กก.
|  | เหล็ก HB 200x150 mm x 30.6 kg/m. | 1836 | กก.
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 6 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
B | หมวดงานโครงสร้าง ( ต่อ )
2 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ต่อ)
| 2.1 | เหล็กโครงสร้างเสาและคาน
|  | เหล็ก HB 500x200 mm x 79.5 kg/m. | 0 | กก.
|  | เหล็ก HB 600x200 mm x 120 kg/m. | 0 | กก.
|  | เหล็ก HB 700x300 mm x 166 kg/m. | 0 | กก.
|  | เหล็ก HB 350x250 mm x 79.7 kg/m. | 1052 | กก.
|  | เหล็ก HB 200x200 mm x 49.9kg/m. | 35664 | กก.
|  | เหล็ก HB 250x250 mm x 66.5kg/m. | 11764 | กก.
|  | เหล็ก HB 300x300 mm x 84.5kg/m. | 7183 | กก.
| 2.2 | เหล็กโครงสร้างหลังคา
|  | เหล็ก [] 50x25x2.3 mm x2.25 kg/m | 103 | กก.
|  | เหล็ก C 125x50x20x2.3mm x 4.51 kg/m | 11203 | กก.
|  | เหล็ก Dia 48x3.2x 4.52 kg/m | 10275 | กก.
|  | เหล็ก Dia 60.5x3.2x 4.52 kg/m | 6800 | กก.
รวมยอดยกมา
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 7 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
B | หมวดงานโครงสร้าง ( ต่อ )
2 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ต่อ)
|  | เหล็ก Dia 89.8x4.5x 6.87 kg/m | 7392 | กก.
|  | เหล็ก Dia 101.6 x4 x 9.63 kg/m | 4422 | กก.
|  | เหล็ก Dia 139.8x4.5x 15.0 kg/m | 14775 | กก.
| 2.3 | เหล็กโครงผนังเกล็ด
|  | เหล็ก [] 60x30x2.3 mm x 2.98 kg/m | 2062 | กก.
|  | เหล็ก [] 125x50x3.2 mm x 8.26 kg/m | 2254 | กก.
| 2.4 | เหล็กโครงผนัง
|  | เหล็ก [] 200x100x4.5 mm x 20.1 kg/m | 784 | กก.
|  | เหล็ก [] 75x38x2.3 mm x 3.81 kg/m | 2148 | กก.
|  | เหล็ก [] 50x25x2.3 mm x2.25 kg/m | 346 | กก.
| 2.5 | อุปกรณ์ประกอบ Bolts และ Plate | 1 | LOT
รวมยอดยกมา
รวมงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
| รวมหมวดวิศวกรรมโครงสร้าง | [7 empty] | 0

## แบบ ปร.4 Ach
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 8/ | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม
1 | งานพื้น
| 1.1 | พื้น คสล. ขัดมันเคลือบ EPOXY ใส | 3279 | ตร.ม.
| 1.2 | พื้น คสล. กรุด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ | 108.65 | ตร.ม. | [5 empty] | พร้อมปูนทราย
ชนิดด้านขนาด 30x30 cm.สีเทา
รวมหมวดงานพื้น
2 | งานผนัง
| 2.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ | 2300 | ตร.ม.
| 2.2 | ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ | 200 | ตร.ม.
กรุกระเบื้องเซรามิค 20x30 cm.
| 2.3 | ผนังกรุเกล็ดเมทัลชีท หนา 0.47 มม. | 1615 | ม.
สี Prima Grey โครงคร่าวเหล็ก (Louver)
| 2.4 | ผนังกรุแผ่นเมทัลชีท หนา 0.47 มม. | 1025.51 | ตร.ม.
สี Prima Grey โครงคร่าวเหล็ก (Siding)
| 2.5 | ผนังกันแดดเกล็ดอลูมิเนียม | 1325 | ม
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 9 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
2 | งานผนัง ( ต่อ )
| 2.6 | - เหล็ก C - 100x50x20x2.3 mm. | 0 | ท่อน | [5 empty] | อยู่ในหมวด
| 2.7 | - เหล็กกล่อง - 100x50x3.2 mm. | 0 | ท่อน | [5 empty] | งานวิศวกรรม
| 2.8 | - Connecter ขาบานเกล็ด | 6500 | ชิ้น
| 2.9 | - สกรูยึดแผ่นผนัง | 5000 | ตัว
| 2.1 | - สกรูยึดขาบานเกล็ด | 18500 | ตัว
รวมยอดยกมา
รวมหมวดงานผนัง
3 | งานฝ้าเพดาน
| 3.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าว C-LINE | 1405 | ตร.ม.
| 3.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนชื้น | 239.65 | ตร.ม.
โครงคร่าว C-LINE
| 3.3 | ฝ้าฉาบปูนเรียบทาสี | 590 | ตร.ม.
รวมหมวดงานฝ้าเพดาน
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 10 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
4 | งานหลังคา
| 4.1 | หลังคา metal sheet หนา 0.42 mm. | 2650 | ตร.ม.
ชั้นเคลือบสี 0.47 mm. สี Prima Grey
| 4.2 | Flashing Ridge AZ 100 หนา 0.47 mm. | 30 | ม.
| 4.3 | Flashing Barge AZ 100 หนา 0.47 mm. | 180 | ม.
| 4.4 | Flashing Eave AZ 100 หนา 0.47 mm. | 175.8 | ม.
| 4.5 | Flashing Parapet AZ 100 หนา 0.47 mm. | 27 | ม.
| 4.6 | แผ่น Sky light Sealex Extra | 120 | ตร.ม.
Trimdex 760, 1.50 mm., สี Opal
| 4.7 | ฉนวนกันความร้อน (PE) หนา 5 mm. | 2530 | ตร.ม.
| 4.8 | รางน้ำสแตนเลส | 175.97 | ม. | [5 empty] | พร้อมขอรัดราง
| 4.9 | สกรูยึดแผ่นหลังคา | 15000 | ตัว
รวมหมวดงานหลังคา
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 11 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
5 | งานสี
| 5.1 | งานสีรองพื้น | 7187.3 | กก. | [5 empty] | รวมฝ้าเพดาน
| 5.2 | งานทาสีขาว | 4370.65 | กก. | [5 empty] | รวมฝ้าเพดาน
| 5.3 | งานทาสีส้ม | 125 | กก.
| 5.4 | งานทาสีเลือดหมู | 182 | กก.
| 5.5 | งานทาสีน้ำเงิน | 75 | กก.
รวมหมวดงานฝ้าสี
6 | งานประตู - หน้าต่าง
| 6.1 | ประตู 1 (ตามแบบก่อสร้าง) | 6 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.2 | ประตู 2 (ตามแบบก่อสร้าง) | 9 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.3 | ประตู 3 (ตามแบบก่อสร้าง) | 6 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.4 | ประตู 4 (ตามแบบก่อสร้าง) | 2 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.5 | ประตู 4' (ตามแบบก่อสร้าง) | 2 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.6 | ประตู 5 (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 12 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
6 | งานประตู - หน้าต่าง ( ต่อ )
| 6.7 | ประตู 6 (ตามแบบก่อสร้าง) | 5 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.8 | ประตู 6' (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.9 | ประตู 7 (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.1 | ประตู 8 (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.11 | ประตู 9 (ตามแบบก่อสร้าง) | 12 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.12 | ประตู 10 (ตามแบบก่อสร้าง) | 2 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.13 | หน้าต่าง 1 (ตามแบบก่อสร้าง) | 6 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.14 | หน้าต่าง 1' (ตามแบบก่อสร้าง) | 7 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.15 | หน้าต่าง 2 (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.16 | หน้าต่าง 3 (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.17 | หน้าต่าง 4 (ตามแบบก่อสร้าง) | 2 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.18 | หน้าต่าง 5 (ตามแบบก่อสร้าง) | 3 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.19 | หน้าต่าง 6 (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
รวมยอดยกมา
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 13 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
6 | งานประตู - หน้าต่าง ( ต่อ )
| 6.2 | หน้าต่าง 7 (ตามแบบก่อสร้าง) | 5 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
| 6.21 | หน้าต่าง 8 (ตามแบบก่อสร้าง) | 1 | ชุด | [5 empty] | พร้อมอุปกรณ์
รวมยอดยกมา
รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง
7 | งานสุขภัณฑ์
| 7.1 | สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์วใช้น้ำ 6 ลิตร สีขาว | 24 | ชุด
| 7.2 | โถปัสสาวะชาย สีขาว | 13 | ชุด
| 7.3 | อ่างล้างหน้า ฝังบนเคาเตอร์ สีขาว | 24 | ชุด
| 7.4 | สะดืออ่างล้างหน้า | 24 | ชุด
| 7.5 | ก็อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า | 24 | ชุด
| 7.6 | สายชำระสีขาว | 24 | ชุด
| 7.7 | วาล์วเปิด - ปิดน้ำ | 48 | ชุด
| 7.8 | ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (หน้าแปลน 4 นิ้ว) | 11 | ชุด
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 14 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
7 | งานสุขภัณฑ์ ( ต่อ )
| 7.9 | ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด | 13 | ชุด
| 7.1 | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพียาว 34 cm. | 24 | ชุด
| 7.11 | ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิด TOP INLET | 24 | ชุด
| 7.12 | สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลสถักยาว 18 นิ้ว | 24 | ชุด
| 7.13 | กระจกเงาอย่างดี | 26 | ชุด
| 7.14 | ที่ใส่กระดาษชำระ | 24 | ชุด
| 7.15 | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป | 24 | ชุด
| รวมยอดยกมา | [7 empty] | 0
| รวมหมวดงานสุขภัณฑ์ | [7 empty] | 0
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 15 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
8 | งานบันไดพร้อมราวกันตก
| 8.1 | H-BEAM 350x175 mm. x 41.4 kg/m | 250 | กก.
| 8.2 | Channel 150x75 mm. x 18.6 kg/m | 558 | กก. | [5 empty] | เหล็กรีดร้อน
| 8.3 | C - 75x38x2.8 mm. | 1318 | กก.
| 8.4 | เหล็กตะแกรงฉีกรุ่น XS43 | 32 | แผ่น
| 8.5 | เหล็กกลมดำ Dia 1 1/2'' | 243 | กก.
| 8.6 | เหล็กเส้นกลมตัน RB 9 mm. | 75 | กก.
| 8.7 | เหล็กแบนขนาด 10x40 mm. | 8 | เส้น
| 8.8 | สีกันสนิมสีเทา | 90 | ตร.ม.
| 8.9 | สีกันน้ำมันเคลืบเงาสีดำ | 90 | ตร.ม.
| 8.1 | น้ำมันสน | 20 | บิ๊ป
| 8.11 | ลวดเชื่อมไฟฟ้า | 0 | ลัง
| 8.12 | เหล็กกลมดำ Dia 3'' | 121 | กก.
| 8.13 | Plate เหล็ก 150x150x9 mm. | 10 | แผ่น
รวมหมวดงานบันไดพร้อมราวกันตก
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 16 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
C | หมวดงานสถาปัตยกรรม ต่อ
9 | งานป้ายอาคาร
| 9.1 | ตัวอักษรสแตนเลสทำสีดำ ขึ้นรูปตามแบบ | 19 | ตัว
รวมหมวดงานป้ายอาคาร
| รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม | [7 empty] | 0
Note on H9: Admin: ไม่มีใน กรมบัญชีกลาง คิด 35%
Note on H10: ในกรมบัญชีกลาง ขนาด 12" x 12"
Note on H14: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ก่ออิฐมวลเบา 50 บ./ ตร.ม. ฉาบผนัง 82 บ./ ตร.ม.
Note on H15: Admin: ในบัญชีกลาง ก่ออิฐมวลเบา 50 บ./ ตร.ม. กรุกระเบื้อง 138 บ./ตร.ม.
Note on H44: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ฉาบผนัง 82 บ./ ตร.ม. กรณีความสูงไม่เกิน 3 ม.
Note on H41: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ฝ้ายิปซั่มทุกความหนา เคร่า C-line 75บ./ตร.ม.
Note on H42: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ฝ้ายิปซั่มทุกความหนา เคร่า C-line 75บ./ตร.ม.
Note on F55: Admin: ในราคา สพฐ. 2558 ค่าวัสดุ 290 บ./ตร.ม.
Note on F57: Admin: ใน ราคา สพฐ. Flashing 220บ. /ม. เคลือบอะลูซิงค์
Note on F58: Admin: ใน ราคา สพฐ. Flashing 220บ. /ม. เคลือบอะลูซิงค์
Note on F59: Admin: ใน ราคา สพฐ. Flashing 220บ. /ม. เคลือบอะลูซิงค์
Note on F60: Admin: ใน ราคา สพฐ. Flashing 220บ. /ม. เคลือบอะลูซิงค์
Note on H57: Admin: ใน กรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้ง ครอบสัน ข้าง 50 บ./ม.
Note on H58: Admin: ใน กรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้ง ครอบสัน ข้าง 50 บ./ม.
Note on H59: Admin: ใน กรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้ง ครอบสัน ข้าง 50 บ./ม.
Note on H60: Admin: ใน กรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้ง ครอบสัน ข้าง 50 บ./ม.
Note on H61: Admin: ใน ราคา สพฐ ค่าแรง 40บ./ ตร.ม.
Note on H63: Admin: ใน กรมบัญชีกลาง ฉนวนกันความร้อน วางบนแป (หน้าเดียว- สองหน้า)
Note on H64: Admin: ในกรมบัญชีกลาง แบบสแตนเลส หรือสังกะสี 20 บ./ม.
Note on H78: Admin: ในกรมบัญชีกลาง พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. คิด 28บ./ตร.ม.
Note on H79: Admin: ในกรมบัญชีกลาง พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. คิด 28บ./ตร.ม.
Note on H80: Admin: ในกรมบัญชีกลาง พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. คิด 28บ./ตร.ม.
Note on H81: Admin: ในกรมบัญชีกลาง พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. คิด 28บ./ตร.ม.
Note on H82: Admin: ในกรมบัญชีกลาง พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. คิด 28บ./ตร.ม.
Note on H130: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้งแบบนั่งราบ ทุกขนาด 298บ./ชุด
Note on H131: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้งแบบทั่วไป ทุกขนาด 298บ./ชุด
Note on H132: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทุกขนาด 298บ./ชุด
Note on H134: Admin: ใน สพฐ ค่าติดตั้ง ระบบเซรามิควาล์ว 103 บ./ อัน
Note on H135: Admin: ใน กรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้ง 35บ./ชุด
Note on H136: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้ง 35บ./ชุด สต๊อปวาล์ว
Note on H137: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ค่าติดตั้ง 70บ./ชุด
Note on H151: Admin: ในกรมบัญชีกลาง ชนิดปรับมุม 70 บ./ชุด
Note on H152: Admin: ในกรมบัญชีกลาง แบบเจาะยึดสกรู 70บ./ชุด
Note on H153: Admin: ในกรมบัญชีกลาง แบบเต็มห้อง พร้อมอุปกรณ์ 800 บ./ชุด
Note on H169: Admin: ในกรมบัญชีกลาง งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้าง รวมลวดเชื่อม 10 บ./กก.
Note on H170: Admin: ในกรมบัญชีกลาง งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้าง รวมลวดเชื่อม 10 บ./กก.
Note on F169: Admin: ราคาจาก สพฐ . 2558
Note on F170: Admin: ราคาจาก สพฐ . 2558
Note on F171: Admin: ราคาจาก สพฐ . 2558
Note on H171: Admin: ในกรมบัญชีกลาง งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้าง รวมลวดเชื่อม 10 บ./กก.
Note on H173: Admin: ในกรมบัญชีกลาง งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้าง รวมลวดเชื่อม 10 บ./กก.
Note on F173: Admin: ราคาจาก สพฐ . 2558 3.37 กก./ม. ใช้ 12 ท่อน
Note on F174: Admin: ราคาจากพานิชย์จังหวัด
Note on H174: Admin: กรมบัญชีกลาง ถ้าน้อยกว่า 100 ตัน คิดค่าแรง 3.4 บ./กก
Note on D177: Admin: 1 ถัง = 5แกลลอน 1 แกลลอน = 18 ตร.ม.
Note on D176: Admin: 1 ถัง = 5แกลลอน 1 แกลลอน = 18 ตร.ม.
Note on F176: Admin: รองพื้นพิเศษ งานโลหะ 45 บ./ตร.ม.
Note on H176: Admin: กรมบัญชีกลาง น้อยกว่า 5000 ตร.ม.
Note on F177: Admin: รองพื้นพิเศษ งานโลหะ 45 บ./ตร.ม.
Note on H177: Admin: กรมบัญชีกลาง น้อยกว่า 5000 ตร.ม.
Note on D179: Admin: 5 ลัง
Note on D180: Admin: 3ท่อนx 40.02 กก./ม.
Note on F180: Admin: ราคาจาก สพฐ . 2558 3.37 กก./ม. ใช้ 12 ท่อน
Note on H180: Admin: ในกรมบัญชีกลาง งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงสร้าง รวมลวดเชื่อม 10 บ./กก.
Note on F41: Admin: ในหลักเกณฑ์คำนวณราคา กรมบัญชีกลาง คิดวัสดุมวลรวม 387บ./ตร.ม.
Note on F42: Admin: ในหลักเกณฑ์คำนวณราคา กรมบัญชีกลาง คิดวัสดุมวลรวม 387 + 24 บ./ตร.ม.
Note on F44: Admin: ฉาบปูนเพดาน คสล. 58บ./ตร.ม.
Note on F79: Admin: สีน้ำอะครีลิค100 % พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
Note on F80: Admin: สีน้ำอะครีลิค100 % พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
Note on F81: Admin: สีน้ำอะครีลิค100 % พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
Note on F82: Admin: สีน้ำอะครีลิค100 % พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

## แบบ ปร.4 EE
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 17 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
D | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1 | งานตู้โหลดไฟฟ้า
| 1.1 | ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมครบชุด | 1 | ชุด | [5 empty] | *****
| 1.2 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส 4สาย 100A 30ช่อง | 5 | ชุด
|  | รวมเมนเบรกเกอร์และกราวด์ | [7 empty] | ***
| 1.3 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส 4สาย 100A 30ช่อง | 2 | ชุด
|  | รวมเมนเบรกเกอร์และกราวด์ | [7 empty] | *
| 1.4 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส 4สาย 250A 36ช่อง | 1 | ชุด
|  | รวมเมนเบรกเกอร์และกราวด์ | [7 empty] | ***
| 1.5 | MCCB 125AT/250AF 36KA 3P 380VAC | 1 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.6 | MCCB 100AT/160AF 25KA 3P 380VAC | 5 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.7 | MCCB 80AT/160AF 25KA 3P 380VAC | 2 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.8 | MCCB 20AT/160AF 25KA 3P 380VAC | 1 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.9 | CB 50AT/50AF 10KA 3 Pole | 2 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.1 | CB 40AT/50AF 10KA 3 Pole | 3 | ตัว | [5 empty] | ***
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 18 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
D | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ( ต่อ )
งานตู้โหลดไฟฟ้า ( ต่อ )
| 1.11 | CB 30AT/50AF 10KA 3 Pole | 2 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.12 | CB 25AT/50AF 10KA 3 Pole | 1 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.13 | CB 20AT/50AF 10KA 3 Pole | 24 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.14 | CB 15AT/50AF 10KA 3 Pole | 11 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.15 | CB 20AT/50AF 10KA 1Pole | 17 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.16 | CB 15AT/50AF 10KA 1Pole | 52 | ตัว | [5 empty] | ***
| 1.17 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
รวมยอดยกมา
รวมหมวดงานตู้โหลดไฟฟ้า
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 19 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
D | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ( ต่อ )
2 | งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
| 2.1 | ชุดโคมตะแกรงอลูมิเนียมขนาดถี่ใบพับ | 182 | ชุด | [5 empty] | ****
30x120 cm. ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด
1 x 36 W
| 2.2 | ชุดโคมตะแกรงอลูมิเนียมขนาดถี่ใบพับ | 2 | ชุด | [5 empty] | ****
30x60 cm. ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด
1 x 18 W
| 2.3 | ชุดโคมไฟฟ้าแบบเปลือย 6x120 cm. | 3 | ชุด | [5 empty] | ****
ฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 1x 18 W
| 2.4 | ชุดโคมดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม ขนาด 25 W | 6 | ชุด
| 2.5 | ชุดโคมไฟสปอตไลท์ 250 วัตต์ | 3 | ชุด | [5 empty] | ****
| 2.6 | ชุดโคมไฟ High Bay เส้นผ่าศูนย์กลาง 18" | 18 | ชุด
หลอดแสงจันทร์ 400 วัตต์
| 2.7 | ชุดโคมไฟ High Bay เส้นผ่าศูนย์กลาง 16" | 42 | ชุด | [5 empty] | ****
หลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 20 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
D | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ( ต่อ )
2 | งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ( ต่อ )
| 2.8 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V | 79 | ชุด | [5 empty] | ****
| 2.9 | เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V | 68 | ชุด
|  | มีกราวด์ | [7 empty] | ****
| 2.1 | เต้ารับแบบฝังทรงเฉียง ชนิดกันฝุ่น | 2 | ชุด
16A,400V,5Pin(3P+N+E)
| 2.11 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา | [5 empty] | *
***
รวมยอดยกมา
รวมหมวดงงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 21 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
D | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ( ต่อ )
3 | งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า
| 3.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าEMT ขนาด 1/2 นิ้ว15mm. | 3860 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าEMT ขนาด 3/4 นิ้ว20mm. | 189 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 1 นิ้ว 25mm. | 24 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด | 9 | เมตร | [5 empty] | ***
1 1/4 นิ้ว 32mm.
| 3.5 | Wireway ขนาดกว้าง50x50 mm. | 17 | ท่อน | [5 empty] | ***
ยาว2.40เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
| 3.6 | Wireway ขนาดกว้าง50x100 mm. | 174 | ท่อน | [5 empty] | *
ยาว2.40เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
| 3.7 | Cable Tray ขนาด 400 mm. | 36 | ท่อน | [5 empty] | ***
ยาว 3เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
| 3.8 | สายไฟฟ้า THW 1.5 sq.mm. IEC 01 | 696 | เมตร | [5 empty] | ***
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 22 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
D | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ( ต่อ )
3 | งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ( ต่อ )
| 3.9 | สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm. IEC 01 | 8121 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.1 | สายไฟฟ้า THW 4 sq.mm. IEC 01 | 4254 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.11 | สายไฟฟ้า THW 6 sq.mm. IEC 01 | 120 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.12 | สายไฟฟ้า THW 10 sq.mm. IEC 01 | 1068 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.13 | สายไฟฟ้า THW 16 sq.mm. IEC 01 | 168 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.14 | สายไฟฟ้า THW 35 sq.mm. IEC 01 | 160 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.15 | สายไฟฟ้า THW 50 sq.mm. IEC 01 | 352 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.16 | สายไฟฟ้า THW 70 sq.mm. IEC 01 | 112 | เมตร | [5 empty] | ***
| 3.17 | สายไฟฟ้า THW 240 sq.mm. IEC 01 | 680 | เมตร | [5 empty] | ****
| 3.18 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
รวมยอดยกมา
รวมยอดงานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
หมายเหตุ :
1. ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจาก :
1.1 * ราคาวัสดุและราคาค่าแรงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี2557
1.2 ** ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.นครราชสีมา
1.3 *** ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรุงเทพฯ
1.4 **** ราคาจากผู้ผลิต
1.5 ***** ราคาจากตัวแทนจำหน่าย
1.6 ****** ราคาจากสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย
2. ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
3. การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณการซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## แบบ ปร.4 SN
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 23 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
E | หมวดงานสุขาภิบาล
1 | งานระบบน้ำดี
| 1.1 | ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2 " (Class 13.5) | 35 | ม.
| 1.2 | ท่อ PVC ขนาด Dia 1 " (Class 13.5) | 135 | ม.
| 1.3 | ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2 " (Class 13.5) | 18 | ม.
| 1.4 | ท่อ PVC ขนาด Dia 2 " (Class 13.5) | 30 | ม.
| 1.5 | ข้องอ 90 ขนาด Dia 1/2 " (Class 13.5) | 68 | ตัว
| 1.6 | ข้องอ 90 ขนาด Dia 1 " (Class 13.5) | 45 | ตัว
| 1.7 | ข้องอ 90 ขนาด Dia 1 1/2 " (Class 13.5) | 13 | ตัว
| 1.8 | ข้อต่อสามทาง ขนาดDia 1/2 " (Class 13.5) | 25 | ตัว
| 1.9 | ข้อต่อสามทาง ขนาดDia 1 " (Class 13.5) | 27 | ตัว
| 1.1 | อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | LOT
| 1.11 | GAVE VALE ขนาด Dia 1 1/2 " | 11 | ตัว
| 1.12 | ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอร์เตอร์ 350 วัตต์ | 1 | ตัว
ระยะส่ง 22 เมตร
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 24 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
E | หมวดงานสุขาภิบาล ( ต่อ )
1 | งานระบบน้ำดี ( ต่อ )
| 1.13 | Ball Valre ขนาด Dia 1 " | 6 | ตัว
| 1.14 | ถังไฟเบอร์กลาสเก็บน้ำประปา | 8 | ถัง
ขนาด 2000 ลิตร
| 1.15 | งานหล่อคอนกรีตรองถังน้ำ | 1 | เหมา
รวมยอดยกมา
รวมหมวดงานระบบน้ำดี
2 | งานระบบน้ำทิ้ง
| 2.1 | ท่อ PVC ขนาด Dia 1 " (Class 8.5) | 83 | ม.
| 2.2 | ท่อ PVC ขนาด Dia 2 " (Class 8.5) | 64 | ม.
| 2.3 | ท่อ PVC ขนาด Dia 3 " (Class 8.5) | 80 | ม.
| 2.4 | ท่อ PVC ขนาด Dia 4 " (Class 8.5) | 2 | ม.
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [9 empty] | 25 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | [5 empty] | หมายเหตุ
E | หมวดงานสุขาภิบาล ( ต่อ )
2 | งานระบบน้ำทิ้ง ( ต่อ )
| 2.5 | ท่อ PVC ขนาด Dia 6 " (Class 8.5) | 35 | ม.
| 2.6 | ท่อ PVC ขนาด Dia 8 " (Class 8.5) | 201 | ม.
| 2.7 | ข้องอ 90 ขนาด Dia 1 " (Class 8.5) | 3 | ตัว
| 2.8 | ข้องอ 90 ขนาด Dia 2 " (Class 8.5) | 37 | ตัว
| 2.9 | ข้องอ 90 ขนาด Dia 4 " (Class 8.5) | 24 | ตัว
| 2.1 | ข้องอ 45 ขนาด Dia 3 " (Class 8.5) | 26 | ตัว
| 2.11 | ข้องอ 45 ขนาด Dia 4 " (Class 8.5) | 22 | ตัว
| 2.12 | ข้อต่อสามทางวาย ขนาด Dia 3 " (Class 8.5) | 41 | ตัว
| 2.13 | ข้อต่อสามทางวาย ขนาด Dia 4 " (Class 8.5) | 21 | ตัว
| 2.14 | ช่องทำความสะอาดเหนือพื้น FCO Dia 3 " | 6 | จุด
| 2.15 | ช่องทำความสะอาดเหนือพื้น FCO Dia 4 " | 6 | จุด
| 2.16 | ท่อระบายน้ำทิ้ง คสล.ขนาด Dia 0.40 ม. | 110 | ม.
| 2.17 | ท่อระบายน้ำทิ้ง คสล.ขนาด Dia 0.60 ม. | 0 | ม.
รวมยอดยกไป
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 6 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
E | หมวดงานสุขาภิบาล ( ต่อ )
2 | งานระบบน้ำทิ้ง ( ต่อ )
| 2.18 | บ่อพักสำหรับท่อ Dia 0.40 ม. | 20 | บ่อ
| 2.19 | บ่อพักสำหรับท่อ Dia 0.60 ม. | 0 | บ่อ
| 2.2 | บ่อคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด Dia 1.00 ม. | 12 | บ่อ
| 2.21 | ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาดความจุ 3,000 ลิตร | 2 | ถัง
| 2.22 | งานเทคอนกรีตสำหรับรองถังบำบัดสำเร็จรูป | 6 | จุด
และบ่อกรอง
| 2.23 | อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ | 1 | LOT
รวมยอดยกมา
รวมหมวดงานระบบน้ำทิ้ง
รวมหมวดงาน E หมวดงานสุขาภิบาล

## แบบ ปร.6 ครุภัณฑ์
ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | [8 empty] | แบบ ปร.4 แผ่นที่ | 27 / | 27
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ /2558 |  |  | รายการที่
ผู้ออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการ โดยนายรัฐพล สมนา, นายมงคล ด่านบำรุงตระกูล, นางสาวดวงนภา ศิลปสาย, นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน
ลำดับที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
F | หมวดงานคุรุภัณฑ์
1 | *หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
| 1.1 | เครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 12,000 BTU | 3 | เครื่อง
ชนิดติดผนัง
| 1.2 | เครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | 8 | เครื่อง
ชนิดติดผนัง
| 1.3 | เครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 24,000 BTU | 12 | เครื่อง
ชนิดติดผนัง
| รวมหมวดคุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | [7 empty] | 0

## Facter F
ตารางการคำนวณหาค่า แฟคเตอร์ F
| เงื่อนไข |  |  |  | ค่างาน (ทุน) | FACTOR
| เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% | ล้านบาท | F
| ค่าประกันผลงาน หัก |  |  | 0% | <0.5 | 1.2726
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  |  | 7% | 1 | 1.2726
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) |  |  | 7% | 2 | 1.2701
[5 empty] | 5 | 1.2691
สูตรคำนวณหาค่า Factor F |  |  |  |  | 10 | 1.2617
A = | ค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุน |  |  |  | 15 | 1.223
B = | ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  | 20 | 1.2229
C = | ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  | 25 | 1.2173
D = | factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน |  |  |  | 30 | 1.2103
E = | factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน |  |  |  | 40 | 1.0279
[5 empty] | 50 | 1.2079
| Factor F = |  |  |  | 60 | 1.198
[5 empty] | 70 | 1.1978
A = | 0 | บาท |  |  | 80 | 1.1978
B = | 20000000 | บาท |  |  | 90 | 1.1953
C = | 25000000 | บาท |  |  | 100 | 1.1953
D = | 1.2229 |  |  |  | 150 | 1.1952
E = | 1.2173 |  |  |  | 200 | 1.1951
[5 empty] | 250 | 1.1924
| แทนรายการคำนวณ F = | 1.2229 | - | -0.0224 | 300 | 1.187
| Factor F = | 1.2453 |  |  | 350 | 1.1862
[5 empty] | 400 | 1.1859
[5 empty] | 500 | 1.1895
[5 empty] | > 500 | 1.1793
D - ([(??−??)?? (??−??)])/((??−??))

## Sheet1
1 | 87000
2 | 13500
3 | 60000
4 | 1600
5 | 2800
6 | 600
7 | 3750
8 | 4500
9 | 8200
10 | 5400
11 | 27600
12 | 4592
13 | 4200
14 | 17375
15 | 3660
16 | 11700
17 | 73080
18 | 8500
19 | 25500
20 | 10120
21 | 9108
22 | 116600
23 | 7480
24 | 199200
25 | 3840
26 | 61800
27 | 7131
778836