## ปร.4
แบบปร.4 แผ่นที่
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา
ชื่อโครงการ : อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ :
คำนวณราคากลางโดย : | [5 empty] | คำนวณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1.1 | งานโครงสร้าง
| งานขุดดินและถมคืน | 210.05 | ลบ.ม.
| งานทรายหยาบรองฐานราก | 10.83 | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก | 5.42 | ลบ.ม.
งานเสาเข็มตอก
| งานเสาเข็มตอกขนาด 0.35 x 0.35 ม. (นน.ปลอดภัย 40 ตัน/ต้น) | 123 | ต้น
งานทดสอบเสาเข็ม
| งานทดสอบเสาเข็มวิธี DYNAMIC TEST เสาเข็มตอกขนาด 0.35 x 0.35 ม. (นน.ปลอดภัย 40 ตัน/ต้น) | 2 | ต้น
| งานทดสอบเสาเข็มวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST เสาเข็มตอกขนาด 0.35 x 0.35 ม. (นน.ปลอดภัย 40 ตัน/ต้น) | 121 | ต้น
| งานสกัดหัวเสาเข็มเสาเข็มตอก | 123 | ต้น
| งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. รูปทรงกระบอก | 578.14 | ลบ.ม.
| ไม้แบบโครงสร้างเสา, คาน และฐานราก | 1543.52 | ตร.ม.
| ตะปู | 385.88 | กก.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB6 SR 24 | - | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB9 SR 24 | 2021.43 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 SD 40 | 5184.89 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 SD 40 | 22664.01 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB20 SD 40 | 86924.7 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 3883.74 | กก.
เหล็กรูปพรรณ
| Tub 100x100x3.2 | 809.71 | กก.
| Tub 150x100x4.5 | 5992.21 | กก.
| LLC 100x50x20x3.2 | 1272.96 | กก.
| LLC 125x50x20x3.2 | 5583.6 | กก.
| Ø 8" หนา 6.4 mm. | 1337.7 | กก.
| Steel plate | 60.61 | กก.
รวมงานโครงสร้าง
1.2 | งานสถาปัตย์
งานหลังคา
| หลังคา METAL SHEET นาไม่น้อยกว่า 0.4 mm. | 1034 | ตร.ม.
| FLASHING ครอบบนหลังคา METAL SHEET | 120.6 | ม.
| C Chanal | 29 | ม.
รวมงานหลังคา
งานฝ้าเพดาน
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9มม. | 194.3 | ตร.ม. | [5 empty] | C1
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9มม.ทาสี โครงเคร่า T-Bar 0.60x0.60 mm. | 155.58 | ตร.ม. | [5 empty] | C2
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9มม.ทาสีชนิดฉาบเรียบ | 250 | ตร.ม. | [5 empty] | C3
| ฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง คสล. แต่งผิวเรียบ | 55.22 | ตร.ม. | [5 empty] | C4
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ปพ.(แผ่นยิปซั่มประหยัดพลังงานบุฉนวน P.U.Foam) | 650 | ตร.ม. | [5 empty] | C5
| ฝ้าเพดานระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 191.46 | ตร.ม. | [5 empty] | C6
รวมงานฝ้าเพดาน
งานผนังและตกแต่งผิวผนัง
| งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x10 cm | 1101.59 | ตร.ม.
| เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.10 ม. | 580.18 | ม.
| งานผิวฉาบปูนเรียบ | 1522.23 | ตร.ม. | [5 empty] | 1
| งานผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" | 159.52 | ตร.ม. | [5 empty] | 2
| งานผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 43.08 | ตร.ม. | [5 empty] | 3
| ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป | 10 | ชุด | [5 empty] | 4
| ผนังกรุกระเบื้องดินเผา ขนาด 2"x6" | 105 | ตร.ม. | [5 empty] | 5
| ผนังบล็อกช่องลม | 13.45 | ตร.ม. | [5 empty] | 6
| ผนังชักร่อง ตัว U | 124.43 | ตร.ม. | [5 empty] | 7
| ผนังระแนงไม้เทียม | [7 empty] | 8
| เหล็กกล่อง ¨ 150x100mm | 298.02 | กก.
| เหล็กกล่อง ¨ 100x50mm. | 1164.05 | กก.
| เหล็กกล่อง ¨ 25x25mm. | 315.32 | กก.
| ไม้เทียม 25x25mm | 1883.4 | ม.
| งานเคาน์เตอร์ | 2 | ชุด
รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง
งานทำพื้น
| กระเบื้องหินขัด40x40 สลับขัดมันผสมสี | 433 | ตร.ม. | [5 empty] | F1
| กระเบื้องหินเซรามิก 12."x12" ผิวด้าน | 70.7 | ตร.ม. | [5 empty] | F2
| กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ผิวด้าน | 819.55 | ตร.ม. | [5 empty] | F3
| ขัดมันเรียบ | 102.53 | ตร.ม. | [5 empty] | F4
| ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม | 21.5 | ตร.ม. | [5 empty] | F5
| ทรายล้าง | 73.9 | ตร.ม. | [5 empty] | F6
ยกเลิก | บล็อกปลูกหญ้า | 300 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | F7
ยกเลิก | ขอบคันหิน | 159 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| บัวเชิงผนัง ขัดมันผสมสีกว้าง 4" | 213.45 | ม.
| บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 4" | 362.2 | ม.
| บัวเชิงผนัง ขัดมันผสมน้ำยากันซึมกว้าง 4" | 32.5 | ม.
*แทน F7 | พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ ที่จอดรถ | 120 | ตร.ม.
รวมงานทำพื้น
งานประตูหน้าต่าง
งานประตู
| - D1-ประตูบานเปิดคู่ วงกบ บานประตูอลูมิเนียม | 1 | ชุด
| - D2-ประตูบานเปิดคู่ วงกบ บานประตูเหล็ก | 11 | ชุด
| - D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ บานประตูอลูมิเนียม | 3 | ชุด
| - D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ บานประตูเหล็ก | 2 | ชุด
| - D5-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ บานประตู PVC. | 3 | ชุด
| - D6-ประตูบานเปิดคู่ วงกบ บานประตูเหล็ก | 2 | ชุด
| - D7-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ บานประตู PVC. | 2 | ชุด
| - D8-ประตูบานบานเลื่อน วงกบ บานประตูอลูมิเนียม | 9 | ชุด
งานหน้าต่าง
| - W1-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W2-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W3-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W4-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W5-ช่องแสง | 1 | ชุด
| - W6-ช่องแสง | 1 | ชุด
| - W7-หน้าต่างบานเปิด | 4 | ชุด
| - W8-หน้าต่างบานเปิด | 8 | ชุด
| - W9-หน้าต่างบานเปิด | 1 | ชุด
| - W10-หน้าต่างบานเกล็ด | 2 | ชุด
| - W11-หน้าต่างบานกระทุ้ง | 2 | ชุด
| - W12-หน้าต่างบานกระทุ้ง | 1 | ชุด
| - W13-หน้าต่างบานกระทุ้ง | 3 | ชุด
รวมงานประตูหน้าต่าง
งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และอุปกรณ์
| - โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว | 12 | ชุด
| - สายฉีดชำระพร้อมหัวฝักบัวชำระ | 12 | ชุด
| อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ | 13 | ชุด
| โถปัสสาวะชายพร้อม Flush valve ครบชุด | 4 | ชุด
| ทีใส่กระดาษชำระ | 12 | ชุด
| เครื่องใส่สบูเหลวล้างมือ | 5 | ชุด
เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.Top +หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำAfricanตัดเต็มแผ่น
| - งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. | 10.4 | ม.
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำAfricanตัดเต็มแผ่น | 6.24 | ตร.ม.
| - เจียรขอบโค้งหินแกรนิต | 10.4 | ม.
บัวเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African โถส้วม กว้าง 20 cm.
| - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น สูง 0.80 ม. | 10.8 | ม.
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African กว้าง 20 cm. | 10.8 | ม.
บัวเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African โถปัสสาวะ กว้าง 20 cm.
| - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น สูง 1.20 ม. | 7 | ม.
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African กว้าง 20 cm. | 7 | ม.
| ก๊อกน้ำติดผนัง | 5 | ชุด
| กระจกเงาบนเคาน์เตอร์ ขนาดตามแบบ ลบมุม | 21.6 | ตร.ม.
| ราวพยุงตัว ติดผนัง | 1 | ชุด
| ราวพยุงตัว ตัวที | 2 | ชุด
| FD ระบายน้ำแบบดักกลิ่น | 15 | ชุด
รวมงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และอุปกรณ์
งานบันไดและทางลาด
| พื้นบันได หินขัด | 24.33 | ตร.ม.
| พื้นทางลาด ทรายล้าง | 14 | ตร.ม.
| จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบกันลื่น | 76.4 | ม.
| ราวบันได / ราวกันตก เหล็กทาสีน้ำมัน | 161.78 | ม.
รวมงานบันไดและทางลาด
งานทาสี
| งานทาสีน้ำ Acrylic, Sheen Finished | 1646.66 | ตร.ม.
| งานทาสีน้ำ Acrylic, Matt Finished (สีฝ้าเพดาน) | 1496.56 | ตร.ม.
| งานทาสีกันสนิม | 600.57 | ตร.ม.
| งานทาสีน้ำมัน | 600.57 | ตร.ม.
รวมงานทาสี
รวมงานสถาปัตย์
1.3 | งานระบบเครื่องกล
งานประปาและสุขาภิบาล
ระบบท่อน้ำประปา
CW Pipe ; PVC Pipe Class 13.5
| ø 2" | 19 | เมตร
| ø 1 1/2" | 13 | เมตร
| ø 1 1/4" | 4 | เมตร
| ø 1" | 75 | เมตร
| ø 3/4" | 50 | เมตร
| ø 1/2" | 82.4 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
CW Pipe ; GS Pipe TIS-277 Class 2
| ø 2" | 17 | เมตร
| ø 1 1/2" | 13 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
Valve and Accessories
| ø 2" | 5 | ชุด
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
| ø 3/4" | 12 | ชุด
| ø 1/2" | 2 | ชุด
Check Valve
| ø 2" | 1 | ชุด
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
Float Control Valve
| ø 2" | 1 | ชุด
Foot Valve
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
Strainer
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
Automatic Air Vent Valve
| ø 3/4" | 1 | ชุด
Ball Valve
| ø 3/4" | 1 | ชุด
Water Hammer Arrester
| ø 1/2" | 2 | ชุด
Water Meter
| ø 2" | 1 | ชุด
| Faucet | 4 | ชุด
Flexible Connector
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
ระบบท่อระบายน้ำเสีย
S, W, V Pipe ; PVC Pipe Class 8.5
| ø 6" | 33 | เมตร
| ø 4" | 73 | เมตร
| ø 2 1/2" | 25 | เมตร
| ø 2" | 175 | เมตร
| ø 1 1/2" | 68 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
ท่อระบายน้ำฝน
RL ; PVC Pipe Class 8.5
| ø 6" | 123.2 | เมตร
| ø 4" | 79.2 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
อุปกรณ์ระบายน้ำ
Floor Cleanout
| ø 6" | 1 | ชุด
| ø 4" | 7 | ชุด
| ø 2 1/2" | 3 | ชุด
Floor Drain
| ø 2" | 10 | ชุด
Roof Drain
| ø 4" | 6 | ชุด
Flexible Connector (Flexible Drain)
| ø 6" | 2 | ชุด
Package Booster Pump
| Capacity 3 l/s, 30 m. TDH. | 1 | ชุด
| เครื่องวัดอัตราการไหลปริมาณน้ำเสีย | 1 | ชุด
ระบบบำบัดน้ำเสีย
| - Activated Sludge Process Capacity 12.0 m3 /day | 1 | ชุด
รวมงานประปาและสุขาภิบาล
1.4 | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าหลอด LED
| - โคมไฟฟ้าชนิด FL1 หลอด LED | 192 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิด FB1 หลอด LED ชนิด T8 | 65 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิด FB2 หลอด LED ชนิด T8 | 0 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิด FD1 หลอด LED ชนิด T8 | 0 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิด FS1 หลอด LED ชนิด T8 | 31 | ชุด
| - โคมไฟฟ้า Downlight DL01 หลอด LED | 37 | ชุด
| - โคมไฟฟ้า Downlight DL02 หลอด LED | 6 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน EX01 หลอด LED | 18 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าประเภทโฮเบย์ ชนิด H01 หลอด LED ขนาด 100 วัตต์ | 2 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิดกิ่งติดข้างผนัง ชนิด K01 หลอด LED ขนาด 7 วัตต์ | 11 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิดกิ่งติดข้างผนัง ชนิด K02 หลอด LED ขนาด 13 วัตต์ | 4 | ชุด
งานสวิทช์ไฟฟ้า
| สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V | 59 | ชุด
| สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V | 0 | ชุด
งานเต้ารับไฟฟ้า
| 15A 250V ,Single Outlet (เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว) | 41 | ชุด
| 15A 250V ,Duplex (เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่) | 64 | ชุด
หมวดงานโคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ
ตู้ MDB 2
CB, IC >= 50 KA
| - 3P 30A | 3 | ชุด
| - 3P 60A | 1 | ชุด
| - 3P 80A | 1 | ชุด
| - 3P 400A | 1 | ชุด
อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)
| - CT 400/5A | 3 | ชุด
| - Pilot Lamp | 3 | ชุด
| - Control Fuse | 3 | ชุด
| - HRC Fuse | 3 | ชุด
| - Digital Mater | 1 | ชุด
| ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบรวมบัสบาร์ทองแดง | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
ตู้โหลดเซ็นเตอร์
โหลดเซ็นเตอร์ 1เฟส2สาย 63A
| โหลดเซ็นเตอร์ 1เฟส2สาย 63A 12ช่อง | 1 | ชุด
โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A
| โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A 12ช่อง | 1 | ชุด
| โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A 24ช่อง | 1 | ชุด
| โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A 36ช่อง | 2 | ชุด
หมวดงานตู้ MDB และ ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า
หมวดงานสายไฟฟ้า และท่อ-รางเดินสาย
สายไฟฟ้าภายนอกเข้าอาคาร
| สายไฟฟ้า CV 0.6/1.2KV ขนาด 120 ตร.มม. ระยะทาง 60 ม. | 240 | เมตร
สายไฟฟ้าภายในอาคาร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม. IEC 01 | 3012 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม. IEC 01 | 3448 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 4 ตร.มม. IEC 01 | 66 | เมตร
งานเดินสายกราวด์ตัวอาคาร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 95 ตร.มม. IEC 01 | 33 | เมตร
ท่อ IMC
| ท่อ IMC ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 1520 | เมตร
ราง Wireway รวมข้อต่อ และอุปกรณ์จับยึด
| Wireway 100 x 50 x 1.0 มม. | 94 | เมตร
| Wireway 100 x 100 x 1.2 มม. | 94 | เมตร
| Wireway 200 x 100 x 1.6 มม. | 42 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
หมวดงานสายไฟฟ้า และท่อ-รางเดินสาย
หมวดงานพัดลมและพัดลมระบายอากาศ
พัดลม
| พัดลมแบบโครจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 7 | เครื่อง
| พัดลมแบบโครจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (ชนิดล็อกการหมุนได้) | 37 | เครื่อง
พัดลมระบายอากาศ
| พัดลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว | 20 | เครื่อง
พัดลมดูดอากาศ ห้องปฏิบัติการ
| พัดลมดูดอากาศห้องปฏิบัติการชิด Blower | 4 | ชุด
มอเตอร์ ขนาด 2HP 4P 3Phase 380V
ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 60 CMM/3,000CFM
ท่อลมขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ติดตั้งพร้อมชุดครอบในห้องปฏิบัติการ
รวมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด
หมวดงานพัดลมและพัดลมระบายอากาศ
หมวดงานติดตั้งระบบสื่อสาร
งานเดินสายระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต
| สายแลนชนิด CAT6 | 856 | เมตร
| CAT6 RJ45 Modular PLUG (ตัวผู้) พร้อมปลอก และตัวเลข | 50 | ชุด
| CAT6 RJ45 Modular JACK (ตัวเมีย) พร้อมตัวเลข | 25 | ชุด
| Patch Cord CAT6 | 25 | ชุด
| ตู้แร็ค 19" 6U พร้อมรางไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศ | 1 | ตู้
| ท่อ EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 164 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
งานระบบโทรศัพท์
| เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบ | 4 | ชุด
| สายโทรศัพท์ 4C - 0.65 mm TIEV | 133 | เมตร
| Telephone Cabinet (TC 20) | 1 | ชุด
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
หมวดงานติดตั้งระบบสื่อสาร
หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| FIRE ALARM CONTROL PANEL (4 ZONE) | 1 | ชุด
| FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY SWITCH | 3 | ชุด
| ELECTRIC BELL | 3 | ชุด
| SMOKE DETECTOR | 14 | ชุด
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม. IEC 01 | 626 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม. IEC 01 | 183 | เมตร
| ท่อ EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 368 | เมตร
| Fire Extinguisher 15lb | 8 | ถัง
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ส่วนที่เกินจากมาตรฐานการติดตั้ง)
งานเดินสายไฟฟ้า
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม. IEC 01 | 0 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 4 ตร.มม. IEC 01 | 784 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 6 ตร.มม. IEC 01 | 0 | เมตร
งานท่อน้ำยา ส่วนเกินจากมาตรฐาน
| ท่อทองแดง TYPE : L ขนาด 3/4" | 49 | เมตร
| ท่อทองแดง TYPE : L ขนาด 1/2" | 49 | เมตร
| ฉนวนหุ้มท่อทองแดงขนาด 3/4 " ความหนา 3/4" | 49 | เมตร
| ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC TYPE 8.5 ขนาด 1/2 " | 49 | เมตร
| ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งขนาด 1/2 " ความหนา 3/8" | 49 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1 | เหมา
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
| Ground Rod ∅5/8"x3000mm. | 2 | ชุด
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 70 ตร.มม. IEC 01 | 102 | เมตร
| Test Box | 2 | ชุด
| Ground Bar | 2 | ชุด
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC (PVC Conduit) Ø 25 มม. | 74 | เมตร
| เสาล่อฟ้า ขนาด5/8" ยาว 600 mm. พร้อมฐาน | 5 | ชุด
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
รวมงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
| รวมราคาค่าก่อสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on G16: Admin: 1830/21=87.14 คิอที่ความยาว 10.00 ม. = 871 บาท
Note on B38: Admin: 34.3kg/m
Note on E54: Admin: แผ่นฝ้า 35บ. โครงเคร่า 65บ. Clip lock 2.25 บ. ลวดแขวน 17บ
Note on E57: Admin: 206.25บ.+
Note on B67: Admin: 3.2mm = 11.12kg/m
Note on B68: Admin: 2.3mm= 4.73kg/m
Note on B69: Admin: 1.9mm=1.17kg/m
Note on B70: Admin: ไม้ระแนง 40บ/ท่อน ยาว 3.00 ม.
Note on E70: Admin: 2354/3 = 784
Note on G70: Admin: 30% ของวัสดุ
Note on E80: Admin: ก้อนละ 10บ ใช้ 10ก้อน/ตร.ม.

## ปร.4 ครุภัณฑ์
แบบปร.4 แผ่นที่
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา
ชื่อโครงการ : อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | [5 empty] | แบบเลขที่ :
คำนวณราคากลางโดย : | [5 empty] | คำนวณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
หมวดงานครุภัณฑ์
1 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
1.1 | Wall type (ชนิดติดผนัง)
| ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | 1 | เครื่อง
1.2 | Celling type (ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน)
| ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU | 1 | เครื่อง
| ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU | 1 | เครื่อง
| ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU | 3 | เครื่อง
| ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 BTU | 10 | เครื่อง
| ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 BTU | 1 | เครื่อง
2 | เครื่องดูดควัน
| เครื่องดูดควัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 4 | ชุด
รวมงานหมวดครุภัณฑ์

## ปร.5
ปร.5 ก.
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : สรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า |  |  | คำนวณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมค่าก่อสร้าง | 0 | 1.2681 | 0
| รวมราคางานก่อสร้าง |  |  | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F = 1.2681
เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
เงินค้ำประกันผลงาน 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
| ........................................... |  | ...........................................
| (นางสาวศิริวรรณ โรโห ) |  | (นางสาวปณิธาน ทันจันทึก )
| ประธานกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| ........................................... |  | ...........................................
| (นายสายันต์ ขอนพุดซา) |  | (นายวุฒิชัย รัตนะ )
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.5 ครุภัณฑ์
ปร.5 ข.
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : สรุปค่างานครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ : อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |  |  | แบบเลขที่ :
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า |  |  | คำนวณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | VAT | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมค่างานครุภัณฑ์ | 0 | 1.07 | 0
| รวมราคางานก่อสร้าง |  |  | 0
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
| ........................................... |  | ...........................................
| (นางสาวศิริวรรณ โรโห ) |  | (นางสาวปณิธาน ทันจันทึก )
| ประธานกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| ........................................... |  | ...........................................
| (นายสายันต์ ขอนพุดซา) |  | (นายวุฒิชัย รัตนะ )
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.6
ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แบบเลขที่ :
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งาน สรุปค่าก่อสร้าง |  |  | 0
1 | งาน สรุปค่างานครุภัณฑ์ |  |  | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ |  |  | 0
| ราคากลาง |  |  | 17000000
| ราคากลาง | สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน
| ........................................... |  | ...........................................
| (นางสาวศิริวรรณ โรโห ) |  | (นางสาวปณิธาน ทันจันทึก )
| ประธานกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| ........................................... |  | ...........................................
| (นายสายันต์ ขอนพุดซา) |  | (นายวุฒิชัย รัตนะ )
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง