## รายละเอียดค่าใช้จ่ายพิเศษ
--
หน้าที่ ..../....
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
รายการ |  |  | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม) |  |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
คำนวณราคากลาง :
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมายเหตุ |  | 1. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
2. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง
รายการใดต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

## ปร.1
--
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ..../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
[13 empty] | แบบ ปร.2 แผ่นที่ ...../..... |  |  |  | -24-
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ |  |  | เดือน |  |  |  | พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร | [5 empty] | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | ต้น | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
--
แบบ ปร.3 แผ่นที่ .... /....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาตร | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## ปร.4 (พ)
แบบ ปร.4 (พ) แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม) | [5 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ |  |  |  | แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

## ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม) | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
คำนวณราคากลาง :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
สรุปปริมาณราคางานอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
กลุ่มงานที่ 1
1 | หมวดงานเตรียมการก่อสร้าง | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | หมวดงานระบบไฟฟ้า | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมสรุปปริมาณงาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
กลุ่มงานที่ 1
1 | หมวดงานเตรียมการก่อสร้าง
1.1 | งานเตรียมการก่อสร้าง
1.1.1 | งานสำรวจผังบริเวณ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานเตรียมการก่อสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
2.1 | งานเสาเข็ม
2.1.1 | - เสาเข็มตัน [/] ขนาด 0.22 x 0.22 m. | 221 | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | - งานสกัดหัวเสาเข็ม | 221 | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | งานโครงสร้างฐานราก
2.2.1 | - งานขุดหลุมทำฐานราก แล้วถมคืน | 435 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | - ทรายหยาบอัดแน่น | 41.5 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 20.75 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC. (Cylinder) | 48.4 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | งานเหล็กเสริมรวมลวดผูกเหล็ก
2.2.6 | ขนาด 12 mm. | 440.56 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | ขนาด 16 mm. | 5383.98 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 144 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 111 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | - ตะปู | 28 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.11 | - ลวดผูกเหล็ก | 72 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | งานโครงสร้างคาน
2.3.1 | - งานขุดดินถมกลับ | 10 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 22 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC. (Cylinder) | 203 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
2.3.5 | ขนาด 9 mm. | 7119 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.6 | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) SD40
2.3.7 | ขนาด 12 mm. | 938 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.8 | ขนาด 16 mm. | 266 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.9 | ขนาด 20 mm. | 1749 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.10 | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1710 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.11 | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 1315 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.12 | - ตะปู | 329 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.13 | - ลวดผูกเหล็ก | 125 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | งานโครงสร้างเสา
2.4.1 | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC. (Cylinder) | 203 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.2 | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
2.4.3 | ขนาด 6 mm. | 187 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4 | ขนาด 9 mm. | 2054 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) ขนาด 20 มม. SD40
2.4.6 | ขนาด 12 mm. | 246 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.7 | ขนาด 20 mm. | 11195 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.8 | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 1073 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.9 | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 825 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.10 | - ตะปู | 206 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.11 | - ลวดผูกเหล็ก | 168 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | งานโครงสร้างพื้น
2.5.1 | - คอนกรีตทับหน้า Topping | 58 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.2 | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC. (Cylinder) | 55 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.3 | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
2.5.4 | ขนาด 6 mm. | 113 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.5 | ขนาด 9 mm. | 4196 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.6 | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) SD40
2.5.7 | ขนาด 12 mm. | 3121 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.8 | - เหล็กตะแกรง 6mm.@0.20 m. | 1045 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.9 | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป (PS) | 1045 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.10 | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 65 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.11 | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 50 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.12 | - ตะปู | 13 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.13 | - ลวดผูกเหล็ก | 91 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | งานโครงสร้างบันได
2.6.1 | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC. (Cylinder) | 17 | ลบ.ม |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.2 | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR24
2.6.3 | ขนาด 9 mm. | 555 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.4 | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) SD40
2.6.5 | ขนาด 16 mm. | 710 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.6 | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 189 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.7 | - ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 145 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.8 | - ตะปู | 36 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6.9 | - ลวดผูกเหล็ก | 25 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | งานโครงสร้างเหล็ก
2.7.1 | - เหล็ก HB 100x100x6x8 mm. (น้ำหนัก 103.20kg./ท่อน) | 1858 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.2 | - เหล็ก HB 200x100x5.5x8 mm. (น้ำหนัก 127.80kg./ท่อน) | 383 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.3 | - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. (น้ำหนัก 38.50kg./ท่อน) | 616 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.4 | - เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm. (น้ำหนัก 53.00kg./ท่อน) | 1696 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.5 | - เหล็กกล่อง 125x50x3.2 mm. (น้ำหนัก 49.56kg./ท่อน) | 6195 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.6 | - เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm. (น้ำหนัก 120.76kg./ท่อน) | 3864 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.7 | - STEEL PLATES | 63 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.8 | - Bolt | 252 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.9 | - Non shrink mortar | 6 | ถุง |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | ฐานบ่อบำบัด | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | ฐานวางถังน้ำบนดิน+ฐานวางปั้มน้ำ | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
3.1 | งานพื้นและผิวพื้น
3.1.1 | F1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ Porcelain ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวด้าน | 483 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | F2 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ Porcelain ขนาด 0.60x0.60 ม. | 560 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | F3 ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดกันลื่น | 69 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | F4 พื้นคสล. ทากันซึม POLYURETHANE | 112 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | F5 ผิวทรายล้าง (เบอร์หิน ,สี ระบุภายหลัง) | 316 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | F6 ทางลาด คสล. ผิวทรายล้าง เซาะร่อง | 11 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | งานผนังและผิวผนัง
3.2.1 | งานผนัง
3.2.2 | - งานก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. | 2170 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 | - งานก่ออิฐมอญ (ผนังห้องน้ำ) | 462 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4 | - เสาเอ็น-ทับหลัง | 1755 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | งานผิวผนัง
3.2.6 | - ฉาบปูนเรียบภายใน | 2356 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | - ฉาบปูนเรียบภายนอก | 1596 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.8 | - กรุกระเบื้อง ขนาด 12"x12" (ผนังห้องน้ำ) | 287 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.9 | - โครงเคร่าเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท | 140 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | งานฝ้าเพดาน
3.3.1 | - C1 ฝ้าคสล. แต่งเปลือย | 696 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.2 | - C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุมสังกะสี @0.60x1.20 ม. | 584 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.3 | - C3 ฝ้าทีบาร์ โครงคร่าวตามมาตรฐานผู้ผลิต (กันชื้น) | 90 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | งานบันไดและราวกันตก
3.4.1 | - ลูกตั้ง ลูกนอน ขัดมัน | 90 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | - จมูกพีวีซี | 90 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.3 | - ชานพัก ขัดมัน | 36 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.4 | - ราวบันไดสแตนเลส | 18 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.5 | - ราวกันตก | 14.5 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | งานประตู-หน้าต่าง
3.5.1 | ประตู
3.5.2 | D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องน้ำ) | 10 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.3 | D2 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องจัดแสดงนิทรรศการ,ห้อง LAB) | 7 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.4 | D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บของ,ห้องแม่บ้าน) | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.5 | D4 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องประชุม) | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.6 | D5 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องรับรองแขก, ห้องประชุมย่อย) | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.7 | D6 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.8 | D7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (ห้องน้ำคนพิการ) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.9 | หน้าต่าง
3.5.10 | W1 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.11 | W2 หน้าต่างบานหมุน 90องศา | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.12 | W3 หน้าต่างบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.13 | W4 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.14 | W5 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.15 | W6 แผงเกล็ดอลูมิเนียม | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.16 | W7 หน้าต่างบานเปิด | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.17 | W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.18 | W9 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.19 | W10 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.20 | W11 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.21 | W12 หน้าต่างบานหมุน 90องศา | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.22 | W13 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.23 | W14 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.24 | W15 หน้าต่างบานติดตาย | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | งานสุขภัณฑ์
3.6.1 | งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
3.6.2 | - โถชักโครกสุขภัณท์ พร้อมฟลัชแทงค์ | 15 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.3 | - โถชักโครกสุขภัณท์สองชิ้น (ห้องผู้พิการ) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.4 | - สายฉีดชำระ รวมStop Valve | 16 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.5 | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 16 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.6 | - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ | 10 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.7 | • ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
3.6.8 | • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
3.6.9 | • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด | [6 empty] | Incl.
3.6.10 | • สายน้ำดีอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
3.6.11 | • Stop Valve | [6 empty] | Incl.
3.6.12 | - อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (ห้องผู้พิการ) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.13 | • ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
3.6.14 | • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
3.6.15 | • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด | [6 empty] | Incl.
3.6.16 | • สายน้ำดีอ่างล้างหน้า | [6 empty] | Incl.
3.6.17 | • Stop Valve | [6 empty] | Incl.
3.6.18 | - กระจกเงา หนา 6 มม. ติดผนังแบบปรับก้มเงยได้ (ห้องผู้พิการ) | 1 | บาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.19 | - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.15 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.20 | - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.70 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.21 | - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.95 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.22 | - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 2.00 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 1 | บาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.23 | - กระจกเงาติดผนัง ขนาด 1.40 x 1.00 ม. หนา 6 มม. | 2 | บาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.24 | - โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.25 | - แผงที่กั้นปัสวะชาย | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.26 | - ราวทรงตัว รูปตัวแอล (คนพิการ) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.27 | - ราวทรงตัว รูปตัวที (คนพิการ) | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.28 | - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 7 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.29 | - ตะแกรง (FD) | 17 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.30 | - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 14 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.31 | - TOP เคาเตอร์ หินแกรนิต (สี,รุ่น ระบุภายหลัง) | 11 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.32 | - งานหล่อเคาน์เตอร์ | 11 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.33 | - ผนังกระจกกั้นห้องน้ำ | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | งานทาสี
3.7.1 | - ทาสีผนัง สำหรับทาภายใน | 2356 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.7.2 | - ทาสีผนัง สำหรับทาภายนอก | 1596 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.7.3 | - ทาสีฝ้าเพดาน | 1280 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | งานหลังคา
3.8.1 | หลังคา METAL SHEET
3.8.2 | - แผ่นหลังคา METAL SHEET หนา 0.40 มม. บุโฟมPU 25 มม. | 789 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.8.3 | - ครอบหลังคา METAL SHEET | 132 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.8.4 | - หลังคาแผ่นใส | 75 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.8.5 | - รางน้ำสแตนเลส หนา 0.8 มม. กว้าง 12 นิ้ว(พร้อมโครงเคร่า) | 68 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | ม่านปรับแสง
3.9.1 | ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W1 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.9.2 | ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W3 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.9.3 | ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W7 | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.9.4 | ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W10 | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.9.5 | ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W13 | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.9.6 | ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W14 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
3.9.7 | ม่านปรับแสง ติดตั้งที่หน้าต่าง W15 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
4.1 | เดินท่อส้วม PVC.-8.5
| - Dia. 6" | 20 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 4" | 112 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 2" | 16 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | เดินท่อน้ำทิ้ง PVC. 8.5
| - Dia. 3" | 24 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 2" | 92 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | เดินท่อระบายอากาศ PVC. 8.5
| - Dia. 1" | 68 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | FLOOR CLEAN OUT
| - Dia. 6" | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 4" | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 3" | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | CLEAN OUT
| - Dia. 4" | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 3" | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 2" | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| FLOOR DRAIN Dia. 2" | 16 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | FLEXIBLE RUBBER
| - Dia. 4" | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Dia. 3" | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์ | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
- รองรับปริมาณน้ำเสียไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร/วัน
4.7 | เดินท่อจ่ายน้ำประปา PPR.PN10
4.7.1 | - Dia. 3/4" | 176 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.2 | - Dia. 1" | 80 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.3 | - Dia. 1 1/2" | 148 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.4 | - Dia. 2" | 68 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.5 | - อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสชนิดตั้งพื้น ( WATER TANK )
4.7.6 | - ขนาดความจุ 5000 ลิตร | 2 | ถัง |  | 0 |  | 0 | 0
Gate Valve.
4.7.7 | - Dia. 1 1/2" | 5 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.8 | - Dia. 2" | 4 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
Butterfly Valve
4.7.8 | - Dia. 3" | 1 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
ตัวกรอง (Y-Strainer)
4.7.9 | - Dia. 1 1/2" | 1 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.10 | - Dia. 2" | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน (Flexible Connection)
4.7.11 | - Dia. 2" | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น
4.7.12 | - Dia. 1 1/2" | 1 | เครื่อง |  | 0 |  | 0 | 0
Float Valve
4.7.13 | - Dia. 1 1/2" | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
Check Valve
4.7.14 | - Dia. 1 1/2" | 1 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.15 | - Dia. 2" | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
BALL VALVE
4.7.16 | - Dia. 1" | 10 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.17 | - Dia. 1 1/2" | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Pressure gauge W/Snubber & Valve | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.18 | - เครื่องดับเพลิง FE. 10 LB. | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.19 | - เครื่องดับเพลิง CO.2 10 LB. | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
เดินท่อระบายน้ำฝน PVC. 8.5
4.7.20 | - Dia. 4" | 120 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ 3
4.7.21 | - ขนาด Ø 40 ซม. | 111 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.22 | บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝา คสล. ขนาดภายใน 0.60x0.60ม. | 14 | บ่อ |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.23 | วงบ่อซีเมนต์ ขนาด ∅1.00 ม. | 8 | ท่อน |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.24 | งานดินขุด | 192.28 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.25 | คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5 ( ประเภท 1 ) | 15.58 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.26 | ทรายหยาบรองพื้น | 7.79 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
Roof Drain : RD
4.7.27 | - Dia. 3" | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.28 | - Dia. 4" | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
4.7.29 | ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster pump set , Two pumps ) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
- Pressure diaphragm Tank Capacity 200 Litres.
- Booster pump controller, Two pumps Operation Working day control by Timer
- Alternate/ Parallel Controller ( สลับ+เสริม การทำงาน ), 'Automatic control by Pressure switch
- Low level Cut-off by Electrod Senser, 'Phase protection relay
- Control box Out-door type
| รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | หมวดงานระบบไฟฟ้า
5.1 | Solar Rooftop
5.1.1 | Ongrid Solar Rooftop ไม่น้อยกว่า 40 KW. (รวมติดตั้ง) | 1 | ระบบ |  | 0 |  | 0 | 0
แผงเมนไฟฟ้า CONSUMER UNIT
5.2 | ตู้ DB รวมระบบ GROUNDอุปกรณ์ครบชุด
5.2.1 | - ตู้ DB เมน 180AT/400AF พร้อมลูกย่อยและอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2 | - POWER DIGITAL METER | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | PANEL BOARD
5.3.1 | - LP1 24 ช่อง MCB 80AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 16 A.-25 A. จำนวน 21 ตัว | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.2 | - LP2 24 ช่อง MCB 80AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 16 A.-25 A. จำนวน 24 ตัว | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.3 | - AP1 24 ช่อง MCB 80AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 20 A.จำนวน 24 ตัว | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.4 | - AP2 36 ช่อง MCB 100AT/160AF3P พร้อม BREAKER RATING 20 A.-25 A.จำนวน 33 ตัว | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.5 | เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 9 เมตร | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | โคมไฟฟ้า
5.4.1 | LED PANEL LIGHTING 80 WATT W60L120 PRISMATIC ACRYLIC (แบบ ติดลอย) | 42 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.2 | LED PANEL LIGHTING 40 WATT W30L120 PRISMATIC ACRYLIC (แบบ ติดลอย) | 92 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.3 | LED PANEL LIGHTING 40 WATT W60L60 PRISMATIC ACRYLIC (แบบ ติดลอย) | 25 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.4 | LED SURFACE 1x16 WATT WALL MOUNT (OUTDOOR) | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.5 | ไฟกิ่ง LED (BULB) 2x9W แบบติดผนังภายนอก | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.6 | DOWNLIGHT LED (BULB) 1x9W ฝังฝ้าเพดาน | 48 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.7 | โคมไฟหน้ากระจกห้องน้ำ | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.8 | ป้ายทางออกฉุกเฉิน1 สำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.9 | ป้ายทางออกฉุกเฉิน2 สำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.10 | ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. | 8 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | SWITCH & RECEPTACLE (สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ)
5.5.1 | สวิทซ์ทางเดียว 16A 250V | 41 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.2 | สวิทซ์สองทาง 16A 250V | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.3 | เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ม่านนิรภัย | 57 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.4 | เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ม่านนิรภัย | 9 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | CABLE & CONDUIT (งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ)
5.6.1 | สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1Cx50 ตร.มม. (เชื่อมต่อมิเตอร์ กฟภ.) | 230 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.2 | สายไฟฟ้า IEC 60502-1 CV 0.6/1KV ขนาด 1Cx95 ตร.มม. | 92 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.3 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 70 ตร.มม. | 108.6 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.4 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 50 ตร.มม. | 128.8 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.5 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 25 ตร.มม. | 20.2 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.6 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 10 ตร.มม. | 59.3 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.7 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 6 ตร.มม. | 71.3 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.8 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 4 ตร.มม. | 3084 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.9 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 2.5 ตร.มม. | 2325.6 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.10 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 1.5 ตร.มม. | 2182.3 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.11 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 1 ตร.มม. | 830.5 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.12 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | ท่อร้อยเดินสายไฟ
5.7.1 | ท่อชนิด IMC ขนาด 2-1/2 นิ้ว | 15 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.2 | ท่อชนิด IMC ขนาด 2 นิ้ว | 33 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.3 | ท่อชนิด IMC ขนาด 1 1/4นิ้ว | 33 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.4 | ท่อชนิด IMC ขนาด 1 นิ้ว | 17 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.5 | ท่อชนิด EMT ขนาด 3/4 นิ้ว | 494.8 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.6 | ท่อชนิด EMTขนาด 1/2 นิ้ว | 125.8 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.7 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 20% | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | งานระบบโทรศัพท์สายระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต
5.8.1 | TELEPHONE TERMINAL BOX | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.2 | เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบ | 11 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.3 | สายโทรศัพท์ 4C - 0.65 mm TIEV | 457 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.4 | 6-24 PORT F.O.RACK MOUNT DRAWER | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.5 | CAT6 PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/MANAGEMENTม ADVANCE | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.6 | LINK CABLE MANAGEMENT PANEL 1U WITH COVER | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.7 | สาย UTP ชนิด CAT6 | 665 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.8 | CAT6 RJ45 Modular PLUG (ตัวผู้) พร้อมปลอก และตัวเลข | 20 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.9 | CAT6 RJ45 Modular JACK (ตัวเมีย) พร้อมตัวเลข | 20 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.10 | ตู้แร็ค 19" 6U พร้อมรางไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศ | 1 | ตู้ |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.11 | - ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อชนิด EMT. | 345 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.8.12 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 10% | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | งานระบบระบายอากาศ
5.9.1 | - CEILING MOUNT TYPE
5.9.2 | - ขนาด 67 CFM | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.9.3 | - หน้ากากลม EAG.8"x8" | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.9.4 | - ท่อพัดลม | 1 | จุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.9.5 | - WALL MOUNT TYPE & RAIN HOOD | [6 empty] | 0
5.9.6 | พัดลมแบบติดกระจก หรือ ติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Fire Alarm System
5.10.1 | - FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP) 2 ZONE WITH BATTERY | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.2 | - GRAPHIC ANNUNCIATOR | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.3 | Fire Extinguisher 15lb | 5 | ถัง |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.4 | - อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ | 25 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.5 | - อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.6 | - อุปกรณ์กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 6" พร้อมอุปกรณ์ | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.7 | - สายไฟ IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม. | 307 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.8 | - สายไฟ FRC ขนาด 1.5 ตร.มม. | 115 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.9 | - ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อชนิด EMT. | 199 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.10.10 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 10% | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Lighting & Grounding System
5.11.1 | เสาล่อฟ้า แบบ สามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
5.11.2 | - AIR TERMINAL 5/8" x 1.0 M. (พร้อมฐาน) | 9 | แท่ง |  | 0 |  | 0 | 0
5.11.3 | - GROUND TEST BOX | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
5.11.4 | - COPPER CLAD GROUND ROD 5/8" X 10 ฟุต | 6 | แท่ง |  | 0 |  | 0 | 0
5.11.5 | - ขนาด 50 ตร.มม. สายทองแดงเปลือย | 170 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.11.6 | - ขนาด 70 ตร.มม. สายอลูมิเนียมเปลือย | 159 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.11.7 | - ขนาด 3/4" ท่อ PVC. | 75.9 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
5.11.8 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 15% | 1 | เหมา |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง
6.1 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
6.1.1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 1 | เครื่อง |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | 4 | เครื่อง |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter (ราคารวมติดตั้ง)
6.2.1 | เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU | 2 | เครื่อง |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | ครุภัณฑ์ลอยตัว
6.3.1 | โต๊ะประชุม ขนาด 3.80 x 1.20 x 0.75 ม. แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ PB ปิดผิวเมลามีน หนา 43 มม. ปิดขอบ PVC หนา 1 มม. สี : Kadeem | 1 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.2 | โต๊ะทำงาน ขนาด 1.80 x 1.60 x 0.75 ม. แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ PB ปิดผิวเมลามีน หนา 43 มม. ปิดขอบ PVC หนา 1 มม. สี : Kadeem | 15 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.3 | โต๊ะทำงาน ขนาด 2.40 x 1.98 x 0.75 ม. แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ PB ปิดผิวเมลามีน หนา 43 มม. ปิดขอบ PVC หนา 1 มม. สี : Kadeem | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1.20 x 0.40 x 2.00 ม.หน้าบาน : กระจกและไม้ปิดผิว | 5 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.5 | ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1.20 x 0.40 x 1.05 ม.หน้าบาน : ไม้ปิดผิวเมลามีน | 5 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.6 | โต๊ะกลาง ขนาด 1.40 x 1.10 x 0.45 ม. | 1 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.7 | โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 2.05 x 0.90 x 0.88 ม. | 1 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.8 | โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.95 x 0.90 x 0.88 ม. | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.9 | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับ 1 ที่นั่ง ขนาด 0.64 x 0.63 x 1.04-1.20 ม. | 2 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.10 | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับ 1 ที่นั่ง ขนาด 0.67 x 0.60 x 0.99-1.08 ม. | 15 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.11 | เก้าอี้ชุดโต๊ะประชุม สำหรับ 1 ที่นั่ง ขนาด 0.57 x 0.55 x 0.93-1.00 ม. | 10 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.ราคาวัสดก่อสร้างอ้างอิงจาก:
* ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
** ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
*** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
**** ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
***** ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2.ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
3.การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## ปร.5(ก)
แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1 /งาน ค่างานก่อสร้าง
| หมวดงานเตรียมการก่อสร้าง | 0 | 1.2601 | 0
| หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 0 | 1.2601 | 0
| หมวดงานสถาปัตยกรรม | 0 | 1.2601 | 0
| หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 0 | 1.2601 | 0
| หมวดงานระบบไฟฟ้า | 0 | 1.2601 | 0
| รวม | 0 | 1.2601 | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย........0...…...%
เงินประกันผลงานหัก.....0..….%
ดอกเบี้ยเงินกู้..........7.....……%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..........7....……%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0

## ปร.5(ข)
แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง | 0 | 1.07 | 0
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1 /งาน ค่างานก่อสร้าง | 0
2 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 0
| ราคากลาง | 0
ศูนย์บาทถ้วน

## ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง :
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (พื้นที่ศูนย์เบญจคาม)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้