## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
#REF!
#REF!
แบบเลขที่
#REF!
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
#REF!
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1 /งาน ค่างานก่อสร้าง |  | 0
2 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง |  | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  | 0
| ราคากลาง |  | 0 |  | 20203035.47
| (ตัวอักษร) | ศูนย์บาทถ้วน
-20203035.47

## ปร.5(ก)
แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
#REF!
#REF!
#REF!
แบบเลขที่
#REF!
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
#REF!
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1 /งาน ค่างานก่อสร้าง | 0 | 1.3012 | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย........0...…...%
เงินประกันผลงานหัก.....0..….%
ดอกเบี้ยเงินกู้..........7.....……%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..........7....……%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0

## ปร.5(ข)
แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
#REF!
#REF!
#REF!
แบบเลขที่
#REF!
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
#REF!
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง | 0 | 1.07 | 0
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0

## ปร.4(ก)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
#REF!
#REF!
#REF! | [6 empty] | แบบเลขที่
#REF!
#REF!
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | หมวดงานโครงสร้าง
1.1 | งานฐานราก
| งานเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ø 0.30ม.x10.00ม. | 31 | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| งานตัดเข็ม | 31 | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| งานทดสอบ Boring Test | 1 | จุด |  | 0 |  | 0 | 0
| งานทดสอบ Dynamic Load Test | 1 | จุด |  | 0 |  | 0 | 0
| งานทดสอบ Seismic Integrity Test | 30 | จุด |  | 0 |  | 0 | 0
| งานดินขุดและถมกลับ | 41 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ทรายหยาบ | 7 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| คอนกรีตหยาบ | 4 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 11 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก | [6 empty] | 0
| RB-9 SR24 | 133.48 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| DB-12 SD40 | 96.79 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| DB-16 SD40 | 1637.73 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 56.04 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 68 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 75 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 19 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | งานเสาและเสาตอม่อ
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 12 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก | [6 empty] | 0
| RB-6 SR24 | 21.38 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 101.45 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| DB-12 SD40 | 116.15 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| DB-16 SD40 | 315.28 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 16.63 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 51 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 56 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 14 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | งานคานเหล็กและคาน คสล.
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 36 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| คอนกรีตหยาบ | 8 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก | [6 empty] | 0
| RB-6 SR24 | 47.51 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 2039.61 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| DB-12 SD40 | 362.97 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| DB-16 SD40 | 3870.99 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 189.63 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 223 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 245 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 61 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานเหล็กรูปพรรณ | [6 empty] | 0
| - เหล็ก HB 194x150x6x9 mm. (น้ำหนัก 183.60kg./ท่อน) | 2386.8 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - เหล็ก HB 200x200x10x16 mm. (น้ำหนัก 394.20kg./ท่อน) | 7095.6 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - เหล็ก HB 294x200x8x12 mm. (น้ำหนัก 340.80kg./ท่อน) | 3408 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - เหล็ก HB 400x200x8x13 mm. (น้ำหนัก 396.00kg./ท่อน) | 3168 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - งานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ | 16058.4 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| J-Bolt M16x0.50m. | 84 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| Steel Plate300x300x10 mm. | 14 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
| Non shrink mortar | 6 | ถุง |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | งานพื้นคอนกรีต และบันได คสล.
| คอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinde ( Topping ) | 9 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานเหล็กเสริมรวมลวดผูกเหล็ก | [6 empty] | 0
| RB-9 SR24 | 170.86 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| DB-12 SD40 | 1064.71 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 37.07 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 33 | ลบ.ฟ. |  | 0 |  | 0 | 0
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 36 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 9 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซ.ม. LL 400 กก./ตร.ม. | 252 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กตะแกรง 4mm.@0.20 m. | 252 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | งานโครงสร้างหลังคา
| งานเหล็กรูปพรรณ | [6 empty] | 0
| - ท่อเหล็กกล่อง 3"x1 3/4"x2.3mm. (น้ำหนัก 22.50kg./ท่อน) | 2970 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - ท่อเหล็กกล่อง 6"x3"x3.2mm. (น้ำหนัก 60.00kg./ท่อน) | 2760 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - ท่อเหล็กกล่อง 6"x6"x4.5mm. (น้ำหนัก 120.90kg./ท่อน) | 604.5 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - ท่อเหล็กกล่อง 8"x4"x4.5mm. (น้ำหนัก 112.70kg./ท่อน) | 2817.5 | กก. |  | 0 |  |  | 0
| - งานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ | 9152 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| J-Bolt M12x0.30m. | 16 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| Steel Plate200x200x8 mm. | 4 | แผ่น |  | 0 |  | 0 | 0
| Non shrink mortar | 2 | ถุง |  | 0 |  | 0 | 0
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคา
| หลังคา Metal sheet พร้อมฉนวน PU | 360 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ครอบข้าง | 16 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ครอบชนผนัง | 7 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เชิงชาย | 22.5 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว | 32.75 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | งานฝ้าเพดาน
| C1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หรือเทียบเท่า หนา 9 mm. ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีพลาสติก โครงคร่าวโลหะสำเร็จรูป | 270 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้นหรือเทียบเท่า หนา 9 mm. ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีพลาสติก โครงคร่าวโลหะสำเร็จรูป | 54 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| C3 ฝ้าเพดานไม้ระแนง หน้า 3 นิ้ว ผิวลายเสี้ยนไม้ ขอบวี (สีระบุภายหลัง) โครงคร่าวโลหะสำเร็จรูป | 120 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น
| F1 พื้น คสล. ทำผิวขัดมัน | 234 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" ชนิดกันลื่น | 20 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| F3 พื้น คสล. ทำผิว Floor Hardener โรยผง 5 กิโลกรัม/ตารางเมตร | 61 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| F4 พื้นปูกระเบื้องลายไม้ ชนิดกันลื่นภายนอกอาคาร ขนาด 20x120 ซม. | 84 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | งานผนังและงานตกแต่งผนัง
| ผนังคอนกรีตมวลเบาขนาด หนา 7.5 ซม. | 201.5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. | 237 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ผนังฉาบปูนเรียบ | 474 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| W3 ผนัง Sandwich Panel / เหล็กหนา 0.35 มม. หน้า-หลัง PU Foam หนา 50 มม. | 83 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| W4 ผนังตาข่ายเหล็กถัก โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2"x4"x2.0 มม. | 8.5 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| W5 กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 300x300 มม. (ลาย ,สี ระบุภายหลัง) | 85 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| แผงบังแดด Facade แผ่นอลูมิเนียมฉลุลาย พ่นสี (ลาย ,สี ระบุภายหลัง) | 335 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | งานบันไดและราวกันตก
| ราวกันตกบันไดเหล็ก พ่นสี (สี ระบุภายหลัง) | 17 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลูกนอนบันได ไม้เทียม ขนาด 30X120X2.5 ซม. ทำสี (สี ระบุภายหลัง) | 6 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ชานพักบันได ไม้เทียม ขนาด 2.70 x 1.20 ม. ทำสี (สี ระบุภายหลัง) | 3.3 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| บันได ระเบียงภายนอก ทำสี (สี ระบุภายหลัง) | 10 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ราวกันตก ระเบียงภายนอก พ่นสี (สี ระบุภายหลัง) | 29 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | งานประตู-หน้าต่าง
| D1 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D2 | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D3 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D4 | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D5 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D6 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| D7 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W1 | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W2 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W3 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W4 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W5 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W6 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W7 | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| W8 | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
| สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| สายฉีดชำระ สแตนเลส | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Stop valve | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| แผงกั้นที่โถปัสสาวะ | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| เคาเตอร์อ่างล้างหน้า Top หินแกรนิต | 2 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| กระจกเงาเจียรปลี ขนาด 0.60 X 0.80m. | 2 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะแกรงดักกลิ่นแบบเหลี่ยม 4" | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | งานทาสี
| สีทาภายนอก | 201 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| สีทาภายใน | 175 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| สีทาฝ้าเพดาน | 324 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | งานอื่นๆ
| ปลูกหญ้านวลน้อย ภายนอกอาคาร | 35 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานป้ายภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3 | งานระบบสุขาภิบาล
3.1 | ระบบท่อระบายน้ำ
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 2 นิ้ว (8.5) | 8 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 4 นิ้ว (8.5) | 16 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | งานระบบท่อระบายน้ำทิ้ง
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 2 นิ้ว (13.5) | 30 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 4 นิ้ว (13.5) | 20 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ระบบท่ออากาศ
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว (13.5) | 20 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ระบบท่อประปา
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว (13.5) | 90 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 1 นิ้ว (13.5) | 20 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | ระบบท่อระบายน้ำฝน
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 4 นิ้ว (13.5) | 35 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
| ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 2000 ลิตร พร้อมติดตั้ง | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรฐานผู้ผลิต | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| ถังเก็บน้ำบนดิน 3,000 ลิตร GRANITO | 1 | ถัง |  | 0 |  | 0 | 0
| ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 250W | 1 | เครื่อง |  | 0 |  | 0 | 0
| บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ สำหรับ ท่อ 0.30 ม | 10 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ท่อใยหินระบายน้ำ 8 นิ้ว | 40 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้า
4.1 | ตู้โหลดเซนเตอร์
| ตู้โหลดเซนเตอร์ 80AT/100AF 42 ช่อง | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Cable |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC-01 4 sqmm | 25 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC-01 2.5 sqmm | 18 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| VCT 4C- 2.5 sqmm (เมนปั๊มน้ำ) | 110 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| VCT3C- 2.5 sqmm (เมนปั๊มน้ำดี,เมนปั๊มน้าเสีย) | 200 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Raceways
| PVC สีขาว dia 1/2" | 1500 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| PVC สีขาว dia 1/2" | 200 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| PVC สีขาว dia 1" | 100 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| Flexible Conduit dia 1/2" | 200 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Lighting Fixture, Switch and Outlet
| Downlight LED | 86 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| One Way Switch 1 Gang | 14 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Two Way Switch 2 ทาง | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Simplex Receptacle | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Duplex Receptacle | 18 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | MATV System
| Spliter 3 Ways | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| TV Outlet | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| RG-6 Coaxial Cable | 305 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| PVC สีขาว dia 1/2" | 250 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Accessories | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
| ติดตั้งเครื่องปรับอาคกาศแบบแขวนฝ้า 24,000 BTU กระจายความเย็น 4 ทิศทาง | 7 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| สรุปราคา |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.ราคาวัสดก่อสร้างอ้างอิงจาก:
* ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
** ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
*** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
**** ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
***** ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2.ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
3.การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## ปร.4(ข)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
#REF!
#REF!
#REF! | [6 empty] | แบบเลขที่
#REF!
#REF!
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | งานครุภัณฑ์
| เครื่องปรับอาคกาศแขวนฝ้า 24,000 BTU กระจายความเย็น 4 ทิศทาง | 7 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ลิฟท์ยกรถ ขนาด 4.5 ตัน | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| ชุดปั้มลม 2 สูบ 64 ลิตร | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| สรุปราคา |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.ราคาวัสดก่อสร้างอ้างอิงจาก:
* ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
** ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
*** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
**** ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
***** ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2.ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
3.การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## รายละเอียดค่าใช้จ่ายพิเศษ
--
หน้าที่ ..../....
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
รายการ |  |  | (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
#REF!
#REF! |  |  |  |  | แบบเลขที่
#REF!
#REF!
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | (สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมายเหตุ |  | 1. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
2. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง
รายการใดต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

## ปร.1
--
แบบ ปร.1 แผ่นที่ ..../.....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
#REF!
#REF!
แบบเลขที่
#REF!
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ต่อหน่วย | บาท

## ปร.2
[13 empty] | แบบ ปร.2 แผ่นที่ ...../..... |  |  |  | -24-
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
#REF!
#REF!
แบบเลขที่
#REF!
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  |  | เมื่อวันที่ |  |  | เดือน |  |  |  | พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร | [5 empty] | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | ต้น | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 15 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม. | 25 มม. | 28 มม.

## ปร.3
--
แบบ ปร.3 แผ่นที่ .... /....
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้
#REF!
#REF!
แบบเลขที่
#REF!
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ลำดับที่ | รายการ | ชนิดไม้ | ขนาดหน้าไม้ | ความยาว | จำนวน | ปริมาตร | หมายเหตุ
|  |  | นิ้ว | เมตร |  | ฟ3

## ปร.4 (พ)
แบบ ปร.4 (พ) แผ่นที่ ... /....
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
#REF!
#REF! | [5 empty] | แบบเลขที่
#REF! |  |  |  | แบบเลขที่
#REF!
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ