## ปร.6
แบบ ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ครบวงจร
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้าง |  | 0
2 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง |  | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  | 0
| ราคากลาง |  | 0
| (ตัวอักษร) | ศูนย์บาทถ้วน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
0
| D11 ชุดประตูเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด 90x200 ซม. |  |  | 9500
2
4

## ปร.5(ก)
แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ครบวงจร
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้าง | 0 | 1.282 | 0
เงินล่วงหน้าจ่าย..........15.....……%
ดอกเบี้ยเงินกู้..........7.....……%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..........7....……%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
0
| D11 ชุดประตูเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด 90x200 ซม. |  |  | 9500
2
4

## ปร.5(ข)
แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ครบวงจร
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | กลุ่มงานที่ 2 /งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง | 0 | 1.07 | 0
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร.4(ก)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ครบวงจร
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
1 | หมวดงานรื้อถอน | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
2 | หมวดงานโครงสร้าง | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
4 | หมวดงานปะปา-สุขาภิบาล | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
5 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
6 | หมวดงานไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคากลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | หมวดงานรื้อถอน
| งานสำรวจ ปักผัง | 980 | ตร.ม. |  | 0 | 0 | 0 | 0
| งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. | 1 | งาน |  | 0 | 0 | 0 | 0 | รื้อขนทิ้ง
| รวมราคาหมวดงานรื้อถอน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | หมวดงานโครงสร้าง
2.1 | งานฐานราก
| งานเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ø 0.40ม.x10.00ม. Safe load 50t/pile | 38 | ต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานตัดเข็ม | 38 | ต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานทดสอบ Boring Test | 1 | จุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานทดสอบ Dynamic Load Test | 1 | จุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานทดสอบ Seismic Integrity Test | 37 | จุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานดินขุดและถมกลับ | 156 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ทรายหยาบ | 8 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| คอนกรีตหยาบ | 4 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 11 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 122.8 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-12 SD40 | 116.15 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-16 SD40 | 1418.78 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-20 SD40 | 3204.57 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ลวดผูกเหล็ก | 145.87 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 70 | ลบ.ฟ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 77 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ตะปู | 19 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.2 | งานเสาตอม่อและเสาชั้น1 |  |  | 0 |  | 0
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 23 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 1708.58 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-16 SD40 | 3194.88 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ลวดผูกเหล็ก | 147.1 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 250 | ลบ.ฟ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 274 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ตะปู | 69 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.3 | งานคานและพื้นชั้น 1 |  |  | 0 |  | 0
| ทรายหยาบ | 27 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| คอนกรีตหยาบ | 8.5 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 61 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 2904.58 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-12 SD40 | 1011.48 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-16 SD40 | 3336.76 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-20 SD40 | 4319.2 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ลวดผูกเหล็ก | 347.16 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 362 | ลบ.ฟ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 397 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ตะปู | 99 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| แผ่นพลาสติกปูพื้น | 95 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซ.ม. LL 800 กก./ตร.ม. | 252 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| RB-9 SR24 | 704.79 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กตะแกรง 4mm.@0.20 m. | 252 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| คอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinde ( Topping ) | 15 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.4 | งานเสาชั้น2 |  |  | 0 |  | 0
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 9.35 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 902.34 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-16 SD40 | 2129.92 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ลวดผูกเหล็ก | 90.97 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 98 | ลบ.ฟ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 108 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ตะปู | 27 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.5 | งานคานและพื้นชั้น 2 |  |  | 0 |  | 0
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 33 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 1829.78 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-12 SD40 | 309.73 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-16 SD40 | 2504.76 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| DB-20 SD40 | 1504.75 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ลวดผูกเหล็ก | 184.47 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 268 | ลบ.ฟ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 294 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| ตะปู | 74 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ LL 400 กก./ตร.ม. | 253 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| RB-9 SR24 | 875.65 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กตะแกรง 4mm.@0.20 m. | 253 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| คอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinde ( Topping ) | 15 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.6 | งานพื้น GS และงานบันได |  |  | 0 |  | 0
2.6.1 | งานพื้น GS |  |  | 0 |  | 0
| ทรายหยาบ | 4.4 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ลูกรังถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85% Standard Proctor หนา 0.30ม. | 13.2 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 4.84 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กตะแกรง 4mm.@0.20 m. | 44 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| แผ่นพลาสติกปูพื้น | 44 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.6.2 | งานบันได ST1 |  |  | 0 |  | 0
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 7 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเหล็กเสริมคอนกรีตรวมลวดผูกเหล็ก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RB-9 SR24 | 512.57 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ลวดผูกเหล็ก | 15.38 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 51 | ลบ.ฟ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | 56 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ตะปู | 14 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.6.3 | งานบันได เหล็ก |  |  | 0 |  | 0
| งานเหล็กรูปพรรณ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. (น้ำหนัก 6.48kg./เมตร) | 129.6 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - เหล็ก HB 150x75x5x7 mm. (น้ำหนัก 14.00kg./เมตร) | 140 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - เหล็ก HB 250x125x6x9 mm. (น้ำหนัก 29.00kg./เมตร) | 560 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ | 829.6 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| J-Bolt M16x0.50m. | 24 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| Steel Plate250x350x15 mm. | 4 | แผ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| Non shrink mortar | 4 | ถุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.7 | งานโครงหลังคา |  |  | 0 |  | 0
| งานเหล็กรูปพรรณ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - C125x50x20x4.0mm (น้ำหนัก 7.495kg./เมตร) | 2582.33 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - ท่อเหล็กกลม ดำ 3/4"x2.3 mm. (น้ำหนัก 1.333kg./เมตร) | 1386.32 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - ท่อเหล็กกลม ดำ 1 1/2"x3.2 mm. (น้ำหนัก 3.580kg./เมตร) | 2398.6 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - ท่อเหล็กกลม ดำ 2 1/2"x4.0 mm. (น้ำหนัก 7.130kg./เมตร) | 1996.4 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานเชื่อมโครงหลังคา TRUSS (รวมลวดเชื่อม) | 8363.65 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| J-Bolt M16x0.50m. | 152 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| Steel Plate 300x300x12 mm. | 46 | แผ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| Non shrink mortar | 6.33 | ถุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
2.8 | งานพื้น ถนน คสล. |  |  | 0 |  | 0
| งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Cylinder | 30 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กตะแกรง 4mm.@0.20 m. | 200 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานดินขุด | 40 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ทรายหยาบ | 10 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | หมวดงานสถาปัตย์
3.1 | งานพื้น
| F1 พื้น Epoxy Self leveling 2 มม. | 270 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| F2 พื้นปูกระเบื้อง Granito Homogeneous ขนาด 24"x24" (ผิวเรียบ) | 287 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| F3 พื้นปูกระเบื้อง Granito Homogeneous ขนาด 24"x24" ม. (ผิวหยาบ) R10 | 35 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| F4 พื้นปูกระเบื้อง Granito Homogeneous ขนาด 24"x24" ม. (ผิวหยาบ) R11 | 130 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| F5 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ | 150 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| F6 พื้นปูบล็อคทางเท้า หนา 6 ซม | 45 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| F7 พื้นปูบล็อคปลูกหญ้า ขนาด 24x30x8 ซม. | 20 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| F8 พื้นผิวทรายล้าง | 80 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| F9 ปลูกหญ้านวลน้อย พร้อมดินปลูก | 100 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| F10 พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ SPC Click lock หนา 5 มม. | 32 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| จมูกบันได อลูมิเนียม ชนิดมีแถบยางกันลื่น | 80 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
3.2 | งานผนัง |  |  | 0 |  | 0
| 1. ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา หนา 7.50 ซม. | 332 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 2. ผนังกรุแผ่นไม้สังเคราะห์ WPC (ระบุ สี,รุ่น ภายหลัง) | 12 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 3. ผนังกรุแผ่นซับเสียง Acoustic Performance หนา 12 mm. | 60 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| 4. ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น | 75 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 5. ผนังกรุกระเบื้องผนัง เซรามิค ขนาด 12"x24" | 85 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 6. ผนังเมทัลชีท หนา 0.35 มม. (บุสองด้าน) โครงคร่าวเหล็ก | 160 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 7. ผนังก่อบล๊อกแก้วสีใส ขนาด 19x9x8 ซม. | 20 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 8. ผนังภายนอกกรุแผ่นไม้สังเคราะห์ชนิดเซาะร่อง ทาสี (ระบุ สี,รุ่น ภายหลัง) | 70 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ผนังภายในกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงคร่าวเหล็ก |  |  | 0 |  | 0
| 9. งานหุ้มตกแต่งเสา อลูมิเนียมคอมโพสิท ขนาด ø 0.50 ม. โครงคร่าวเหล็ก | 36.5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 10. แผงกันแดด อลูมิเนียมฉลุลาย หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงคร่าวเหล็ก | 325 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| 11. แผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม. (บุสองด้าน) โครงคร่าวเหล็ก | 10 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 12. ผนังเมทัลชีท หนา 0.35 มม. (บุด้านเดียว) โครงคร่าวเหล็ก | 110 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| 13. ผนังเมทัลชีท หนา 0.35 มม. (บุสองด้าน) โครงคร่าวเหล็ก | 135 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| บุฉนวนซับเสียงความหนาแน่นสูง(100kg/m3) หนา 75 มม. |  |  | 0 |  | 0
| งานฉาบปูนเรียบ (ภายใน) | 365 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานฉาบปูนเรียบ (ภายนอก) | 275 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. | 168 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
3.3 | งานฝ้าเพดาน |  |  | 0 |  | 0
| C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 520 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 46 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| C3 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียมเซาะร่อง ทาสี คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 160 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
3.4 | งานหลังคา |  |  | 0 |  | 0
| หลังคาเมทัลชีท ความหนารวมชั้นเคลือบสี 0.51 มม. ฉนวน PU หนา 1 นิ้ว | 575 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| รางน้ำสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. | 41 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ไม้ตกแต่ง ซีแชนเนล 30.0x300x1.2 ซม. | 12 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| อุปกรณ์อื่นๆในการติดตั้ง | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
3.5 | งานทาสี |  |  | 0 |  | 0
| งานทาสีภายใน สีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2564 (ประเภทกึ่งเงา) | 427 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 / ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว |  |  | 0 |  | 0
| งานทาสีภายนอก สีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2564 (ประเภทกึ่งเงา) | 275 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 / ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว |  |  | 0 |  | 0
| งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2564 | 566 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| สีรองพื้น 1 เที่ยว / ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว |  |  | 0 |  | 0
| งานทาสีวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม | 230 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
|  |  |  | 0 |  | 0
3.6 | งานห้องน้ำและสุขภัณฑ์ |  |  | 0 |  | 0
| โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ รุ่น ขนาด 3/4.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 7 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน | 7 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาเตอร์ | 5 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (ห้องผู้พิการ) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ก๊อกอ่างล้างหน้า ระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 6 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| โถปัสสาวะ แบบฟลัชวาล์วอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 3 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| แผงกั้นที่ปัสสาวะ | 3 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ราวพยุงตัวสแตนเลส รูปตัว L | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ราวทรงตัวสแตนเลส ข้างอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ราวพยุงตัวสแตนเลส แบบโยกขั้น-ลง | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ก๊อกน้ำล้างพื้น | 3 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว | 3 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. สีลายไม้ | 6 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 2.40x1.10 ม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 2.00x1.10 ม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| เคาเตอร์หล่อ คสล. ขนาด 2.40x0.60 ม. ท้อปหินแกรนิต | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| เคาเตอร์หล่อ คสล. ขนาด 2.00x0.60 ม. ท้อปหินแกรนิต | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| อุปกรณ์อื่นๆในการติดตั้ง | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
3.7 | งานประตู-หน้าต่าง |  |  | 0 |  | 0
| D1 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D2 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D3 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D4 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D5 ประตู วงประตู WPC ขนาด 90 x 200 ซม. | 3 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D6 ประตู วงประตู uPVC ขนาด 90 x 200 ซม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D7 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกฝ้า หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D8 ชุดประตูเหล็กพร้อมวงกบ ขนาด 90x200 ซม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D9 ประตูบานม้วน | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D10 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D11 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D12 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D13 ประตู วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D14 ชุดประตูเหล็กกันเสียง (STC40) บานเปิดคู่พร้อมวงกบ ขนาด 240x300 ซม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| D15 ชุดประตูเหล็กกันเสียง (STC40) บานเปิดคู่พร้อมวงกบ ขนาด 90x200 ซม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W1 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W2 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกฝ้า หนา 6 มม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W3 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกฝ้า หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W4 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกฝ้า หนา 6 มม. | 3 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W5 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกฝ้า หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W6 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกฝ้า หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W7 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 4 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W8 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W9 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W10 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W11 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 4 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W12 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W13 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W14 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม. | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| W15 หน้าต่าง วงกบ อลูมิเนียม หนา 1.5 มม. กระจกลามิเนต หนา 12 มม. | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
3.8 | งานราวกันตก |  |  | 0 |  | 0
| เหล็กแบน Flat Bar ขนาด 50 มม. หนา 4.5 มม. | 296.8 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.5 มม. | 129.36 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กเพลาขาว 4 หุน (1/2 นิ้ว) | 6 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ | 432.16 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานทาสีน้ำมัน | 16.8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ราวจับไม้ WPC ขนาด 60x55 มม. | 11.7 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| อุปกรณ์อื่นๆในการติดตั้ง | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
3.9 | งานบันได |  |  | 0 |  | 0
| เหล็กฉาก ขนาด 65x65x5.0 มม. (30.00 กก./เส้น) | 360 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กแผ่นดำ ขนาด 1524x3048x5.0 มม. (182.50 กก./แผ่น) | 1095 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กแผ่นดำ ขนาด 1524x3048x2.0 มม. (73.00 กก./แผ่น) | 146 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.5 มม. | 17.64 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ | 1618.64 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานทาสีน้ำมัน | 92 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| แผ่นซีเมนบอร์ด หนา 20 มม. | 5.8 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30x30x2.7 ซม. (สีระบุภายหลัง) | 14 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| จมูกบันได อลูมิเนียม ชนิดมีแถบยางกันลื่น | 30 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ราวจับไม้ WPC ขนาด 60x55 มม. | 18 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| อุปกรณ์อื่นๆในการติดตั้ง | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
3.1 | งานอื่นๆ |  |  | 0 |  | 0
| ป้ายโลโก้ ตัวอักษรโลหะ ติดด้านหน้าอาคาร | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| เคาน์เตอร์หล่อ คสล.ขนาด 2.50x0.60 ม. ท้อปหินแกรนิต (ห้องเตรียมอาหาร) | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| พร้อมซิงค์ล้างจาน 1 หลุมแบบมีที่พัก และบานซิงค์ใต้เตาบานเปิดคู่ |  |  | 0 |  | 0
| เคาน์เตอร์ต้อนรับ ขนาด 3.00x0.60x1.10 ม. (พื้นที่สำนักงาน) | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ขอบคันหินคอนกรีต ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. | 60 | ท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูง 4-5 เมตร | 5 | ต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | หมวดงานปะปา-สุขาภิบาล
4.1 | งานระบบประปา
| มิเตอร์ประปา 3/4" | 1 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ถังเก็บน้ำบนดิน GRANITO 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ | 2 | ถัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ฐานรองรับถังเก็บน้ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 400W | 1 | เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเดินท่อระบบประปา |  |  | 0 |  | 0
| - ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว (13.5) | 36 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว (13.5) | 90 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานอุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานอุปกรณ์เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานทดสอบและทำความสะอาด | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
4.2 | ระบบสุขาภิบาล |  |  | 0 |  | 0
| ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 6000 ลิตร พร้อมติดตั้ง (แบบไม่เติมอากาศ) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรฐานผู้ผลิต | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ สำหรับ ท่อ 0.30 ม | 15 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| ท่อใยหินระบายน้ำ 8 นิ้ว | 80 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| งานเดินท่อระบบระบายน้ำเสีย |  |  | 0 |  | 0
| - ท่อ PVC ขนาด Dia. 1 1/2 นิ้ว (8.5) | 12 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - ท่อ PVC ขนาด Dia. 2 นิ้ว (8.5) | 42 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - ท่อ PVC ขนาด Dia. 4 นิ้ว (8.5) | 32 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานอุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานอุปกรณ์เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| - งานทดสอบและทำความสะอาด | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
4.3 | ระบบท่อระบายน้ำฝน |  |  | 0 |  | 0
| ท่อ PVC ขนาด Dia. 4 นิ้ว (8.5) | 24 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| รวมราคาหมวดงานปะปา-สุขาภิบาล |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
5.1 | ระบบปรับอากาศ ระบบ VRV
| อุปกรณ์เชื่อมต่อ Reiri Adaptor | 1 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| ระบบควบคุม Reiri Office (แบบสัมผัส) | 1 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
5.2 | งานท่อน้ำยาแอร์ (ทองแดง Type L) และ งานท่อน้ำทิ้งและฉนวน |  |  | 0
| ท่อขนาด 1/4" (Liquid) | 30 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ท่อขนาด 3/8" (Liquid) | 195 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ท่อขนาด 5/8" (Gas) | 180 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ท่อขนาด 3/4" (Gas) | 30 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ท่อขนาด 7/8" (Gas) | 15 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ท่อ PVC ø 3/4"(ชั้น 8.5) | 120 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ท่อ PVC ø 1" (ชั้น 8.5) | 90 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ฉนวนยางดำหุ้มท่อ (หนา 1/2") | 225 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ฉนวนยางดำหุ้มท่อ (หนา 3/4") | 225 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| น้ำยาแอร์ R-410A | 40.8 | กก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 20% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0
5.3 | งานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ |  |  | 0 |  | 0
| ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250 A 24 ช่อง | 1 | ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| MCCB 3 Pole125AT/100AF, IC>=18kA | 1 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| Circuit Breaker 3 Pole16AT/32AF, IC>=10kA | 7 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 2.5 ตร.มม. | 530 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 6 ตร.มม. | 560 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 450 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 20mm. (3/4 " ) | 140 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| สายสัญญาณ 2-Core Shielded (Control) | 330 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| รวมราคาหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | หมวดงานไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร
6.1 | ตู้จ่ายไฟฟ้า ตู้โหลด Center
6.1.1 | ตู้ DB1 6 วงจร 300 A เฟส 6 ช่อง + Energy meter | 1 | ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.2 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 12 ช่อง | 1 | ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.3 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 18 ช่อง | 3 | ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.4 | Circuit Breaker 1 Pole 10AT/32AF, IC>=10kA | 15 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.5 | Circuit Breaker 1 Pole 16AT/32AF , IC>=10kA 30mA( กันไฟดูด ) | 14 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.6 | Circuit Breaker 3 Pole16AT/32AF, IC>=10kA | 2 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.7 | MCCB 3 Pole32AT/100AF, IC>=18kA | 6 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.8 | MCCB 3 Pole50AT/100AF, IC>=18kA | 2 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.9 | MCCB 3 Pole125AT/100AF, IC>=18kA | 1 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.10 | MCCB 3 Pole175AT/250AF, IC>=18kA | 1 | ตัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.1.11 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.2 | งานเดินสายไฟฟ้า |  |  | 0 |  | 0
6.2.1 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 1.5 ตร.มม. | 902.6 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.2 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 2.5 ตร.มม. | 1589 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.3 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 4 ตร.มม. | 1532 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.4 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 6 ตร.มม. | 52.1 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.5 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 10 ตร.มม. | 134.4 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.6 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 16 ตร.มม. | 165.1 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.7 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 25 ตร.มม. | 43.2 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.8 | สายไฟฟ้า CV 0.6/1KV ขนาด 1Cx70 ตร.มม. | 1007 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.2.9 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | ท่อร้อยเดินสายไฟ |  |  | 0 |  | 0
6.3.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 1555 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.3.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 20mm. (3/4 " ) | 57.4 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.3.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 32mm. (1-1/4 " ) | 52.1 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.3.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 40mm. (1 1/2 " ) | 33.6 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.3.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 50mm. (2 " ) | 240 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.3.6 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 20% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สวิทช์ไฟฟ้าและงานเต้ารับไฟฟ้า |  |  | 0 |  | 0
6.4.1 | โคมไฟ Panel light LED 30x120 CM ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 3,600 ลูเมน | 26 | โคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.4.2 | โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (5") Panel LED 15W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,300 ลูเมน | 55 | โคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.4.3 | โคมไฟดาวน์ไลท์ พร้อมหลอดไม่เกิน 30 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน | 34 | โคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.4.4 | โคมไฟดาวน์ไลท์2หลอดคู่ พร้อมหลอด e27 ขนาดไม่เกิน 25 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน/หลอด หรือ 3,500 ลูเมน/โคม | 14 | โคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.4.5 | โคมไฟไฮเบย์ พร้อมหลอดไม่เกิน 60 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 ลูเมน | 11 | โคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.4.6 | โคมไฟไฮเบย์ พร้อมหลอดไม่เกิน 120 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 12,000 ลูเมน | 6 | โคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.4.7 | LED Office Pendant Light พร้อมหลอดไม่เกิน 25 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน | 2 | โคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.4.8 | เต้ารับปลั๊กฝังผนัง 16A 220V มีกราวด์(เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่) | 52 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.4.9 | เต้ารับปลั๊กฝังพื้น POP-UP FLOOR OUTLET (2 ปลั๊ก)16A 250V มีกราวด์ | 3 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.4.10 | เต้ารับปลั๊กฝังผนัง 3 เฟส 380V 16A (3P+E / 3P+N+E) | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.4.11 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 1 ช่อง | 5 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.4.12 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 2 ช่อง | 5 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.4.13 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 3 ช่อง | 8 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.4.14 | สวิทช์ไฟฟ้า2 ทาง 16A 250V | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.5 | สายสัญญาณใยแก้วนำแสง 12 แกน จำนวน 1 เส้นทาง |  |  | 0 |  | 0
6.5.1 | F.O Cable Armered SM 4C | 420 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.5.2 | 6SC Adapter Plate SM | 2 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.5.3 | Blank Adapter Plate | 2 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.5.4 | SC Pigtail 1.5m | 24 | เส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.5.5 | Rack mount Fiber Optic 24 port SC | 2 | อัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.5.6 | F/O Patch cord SC-LC | 2 | เส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.5.7 | แผงวงจรเชื่อมต่อแบบ SFP+ 10G SM | 2 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.5.8 | Sleeve & Splice Tray | 24 | คอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.5.9 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 15 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.5.10 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | งาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | งานระบบสายสื่อสารอินเตอร์เน็ต |  |  | 0 |  | 0
6.6.1 | 6-24 PORT F.O.RACK MOUNT DRAWER | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.6.2 | CAT6 PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/MANAGEMENT ADVANCE | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.6.3 | LINK CABLE MANAGEMENT PANEL 1U WITH COVER | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.6.4 | สาย UTP ชนิด CAT6 | 372 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.6.5 | เต้ารับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6 up to 10Gbps speed) | 15 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.6.6 | ตู้แร็ค 19" 6U พร้อมรางไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศ | 1 | ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **
6.6.7 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 245 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.6.8 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 10% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  |  | 0 |  | 0
6.7.1 | FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP) 3 ZONE WITH BATTERY | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.7.2 | GRAPHIC ANNUNCIATOR | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.7.3 | Fire Extinguisher 15lb | 4 | ถัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.7.4 | อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ | 17 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.7.5 | อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ | 4 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.7.6 | อุปกรณ์กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 6" พร้อมอุปกรณ์ | 4 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.7.7 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 2.5 ตร.มม. | 324 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.7.8 | สายไฟ FRC ขนาด 1.5 ตร.มม. | 324 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.7.9 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 162 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
6.7.10 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 10% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | งานระบบกราวน์ตู้ DB |  |  | 0 |  | 0
6.8.1 | Copper Clad Ground Rod 5/8" x 10 Ft. | 3 | แท่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.8.2 | 50 Sq.mm. Bare Copper Conductors (สายทองแดงเปลือย) | 15 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.8.3 | 35 Sq.mm. IEC01 Conductors | 10 | เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.8.4 | Ground Test Box (บ่อพักทดสอบ) | 1 | ตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.8.5 | Exothermic Weld (งานเชื่อมหลอมระบบ Delta 4 จุด) | 4 | จุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
6.8.6 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 10% | 1 | เหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคาหมวดงานไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.ราคาวัสดก่อสร้างอ้างอิงจาก:
* ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
** ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
*** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
**** ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
***** ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2.ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
3.การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## ปร.4(ข)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ครบวงจร
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | [6 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | ครุภัณฑ์อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
1.1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
1.2 | อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานเครือข่ายพร้อมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ 24G | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.3 | อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 พร้อมสิทธิ์การใช้งาน | 3 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
1.4 | แผงวงจรเชื่อมต่อแบบ SFP+ 10G SM | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
1.5 | อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5KVA | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
1.6 | ตู้สื่อสารสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 9U แบบติดผนัง | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
2 | จอ LED P2.5 Indoor Brightness:1000 Nits / Refresh Rate:7680 Hz | 1 | ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***
| ขนาดจอ 6.00x2.00 ม. |  |  | 0
3 | ระบบปรับอากาศ ระบบ VRV |  |  | 0
| เครื่องคอยล์ร้อน VRV ขนาดไม่น้อยกว่า (68,200 BTU) | 2 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์ร้อน VRV ขนาดไม่น้อยกว่า (76,400 BTU) | 1 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์ร้อน VRV ขนาดไม่น้อยกว่า (81,900 BTU) | 4 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์เย็นแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (12,300 BTU) | 1 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์เย็นแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (24,200 BTU) | 1 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์เย็นแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (30,700 BTU) | 3 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์เย็นแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (38,200 BTU) | 3 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์เย็นแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า (47,800 BTU) | 4 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| เครื่องคอยล์เย็นแบบต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า (39,600 BTU) | 3 | เครื่อง | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ***
| สรุปราคา |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.ราคาวัสดก่อสร้างอ้างอิงจาก:
* ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
** ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
*** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
**** ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
***** ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2.ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
3.การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ครบวงจร
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง | กลุ่มงาน : งานปรับปรุงอาคาร
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

## Factor F
ตาราง Factor F งานอาคาร |  | การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย
เงินล่วงหน้าจ่าย | 15% | หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
เงินประกันผลงานหัก | 0% | หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566
ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))
ค่างานต้นทุน | Factor F | B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ
(บาท) |  | A | 0 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)
500000 | 1.3058 | C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง
1000000 | 1.303
2000000 | 1.301 | D | 1.3058 | D : Factor F ทุนต่ำ
5000000 | 1.2954 | E | 1.303 | E : Factor F ทุนสูง
10000000 | 1.288 | Factor F = | 1.3086 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
15000000 | 1.2531 | A * Factor F | 0 | ราคาต้นทุน * Factor F
20000000 | 1.245
25000000 | 1.218
30000000 | 1.2093
40000000 | 1.2088
50000000 | 1.2078
60000000 | 1.1979
70000000 | 1.1964
80000000 | 1.1964
90000000 | 1.1963
100000000 | 1.1963
150000000 | 1.1927
200000000 | 1.1918
250000000 | 1.1889
300000000 | 1.1819
350000000 | 1.1725
400000000 | 1.1698
500000000 | 1.1688
500000001 | 1.1608