เอกสารแนบท้ายประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

## เรื่อง  ข้อกำหนดการออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลงวันที่  25  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550

## รายละเอียดข้อกำหนด

# เรื่อง  ข้อกำหนดการออกแบบอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย  ซึ่งต่อไปนี้  เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”  มีความประสงค์จะให้มีผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารสำหรับจัดสร้าง  อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “อาคารปฏิบัติการ”  ของมหาวิทยาลัย  ตามเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดบริเวณที่ดินที่จะดำเนินการจัดสร้างอาคารปฏิบัติการตามแผนผังโดยสังเขป  ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในบริเวณ  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เลขที่  744  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีขนาดพื้นที่ประมาณ  6 (หก)  ไร่  ตามรายละเอียดเอกสารแนบ  1

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กำหนดขอบเขตของงานดังนี้

- ลักษณะทั่วไปของอาคารปฏิบัติการ

อาคารที่จะจัดสร้าง  เป็นอาคารถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบอุปกรณ์ครุภัณฑ์  และงานระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม  โดยอาคารหรือกลุ่มอาคารตามโครงการที่เสนอ  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้มีการออกแบบพร้อมตรวจสอบแบบรูปอาคารให้สมบูรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างจริงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรม  วิศวกรรมโครงสร้าง  วิศวกรรมระบบอื่น ๆ ทั้งหมดตามมาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารปฏิบัติการ โดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดข้อเสนอต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยในวันยื่นซองข้อเสนอการจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบอื่น ๆ

- รายละเอียดการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

ภายในโครงการจัดสร้างอาคารปฏิบัติการพร้อมสิ่งก่อสร้าง  ส่วนควบอื่น ๆ อุปกรณ์ครุภัณฑ์  และงานระบบต่าง ๆ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1  อาคารปฏิบัติการจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร  และสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  - จัดให้มีสถานที่สำหรับส่วนปฏิบัติการหลัก  ดังนี้

2.2.1 จัดให้มีห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  จำนวน  6  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  280 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  ได้แก่  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  ตู้ดูดไอกรดพร้อมท่อส่งไอกรดสู่ดาดฟ้าของอาคาร  และอื่น ๆ  โดยมีห้องเจ้าหน้าที่คั่นกลางระหว่าง  2  ห้องปฏิบัติการ  ภายในห้องเจ้าหน้าที่มีเครื่องปรับอากาศ

2.2.2  จัดให้มีห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  จำนวน  4  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  168  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.3  จัดให้มีห้องเตรียมตัวอย่าง  จำนวน  2  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  120 ตารางเมตร   พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  และอื่น ๆ

2.2.4  จัดให้มีระบบการวางท่อน้ำ  ไฟฟ้า  แก๊ส  โดยมีพื้นที่ด้านนอกอาคารสำหรับติดตั้งสถานีแก๊ส  และจัดให้มีระบบการจัดการของเสียจากการใช้งาน  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  เช่น  อุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งสำหรับสารเคมี  อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่มีสารเคมีเจือปนและอื่น ๆ

2.2.5  จัดให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  จำนวน  2  ห้อง  แต่ละห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  240 ตารางเมตร  โดยภายในมีห้องเจ้าหน้าที่  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์   เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.6  จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  จำนวน  4  ห้อง  แต่ละห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร  โดยภายในมีห้องเจ้าหน้าที่  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  และอื่น ๆ

2.2.7  จัดให้มีห้องเตรียมสารเคมีและล้างอุปกรณ์ จำนวน  2 ห้อง  แต่ละห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168  ตารางเมตร  โดยภายในมีห้องเจ้าหน้าที่  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  และอื่น ๆ

2.2.8  จัดให้มีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  จำนวน  4  ห้อง  แต่ละห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  144  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  และอื่น ๆ  โดยมีห้องเจ้าหน้าที่คั่นกลางระหว่าง  2  ห้องปฏิบัติการ  ภายในห้องเจ้าหน้าที่มีเครื่องปรับอากาศ

2.2.9  จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ชั้นสูง  จำนวน  4  ห้อง  แต่ละห้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  144 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ

2.2.10 จัดให้มีห้องทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ

2.2.11 จัดให้มีห้องปฏิบัติการแสงระดับสูง (ห้องมืด)  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  96 ตารางเมตร พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน เช่น ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ

2.2.12 จัดให้มีห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์  จำนวน  2  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน เช่น ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ

2.2.13 จัดให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน  จำนวน  2  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ

2.2.14 จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  จำนวน  4 ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  162 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ

2.2.15 จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จำนวน 1 ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  120 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน เช่น  โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์   เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ

2.2.16 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์   เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.17 จัดให้มีห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81 ตาราง เมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ชุดโต๊ะปฏิบัติการ  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.18 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  จำนวน  2  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  81 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์   เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.19 จัดให้มีห้องสตูดิโอถ่ายทำเทปโทรทัศน์  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  200  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน เช่น  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.20 จัดให้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อ, อัดเสียงและพากย์เสียง  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  81 ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.21 จัดให้มีห้องทดลองฉายผลงาน  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  40  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น จอฉายภาพยนตร์  โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.22 จัดให้มีห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.23 จัดให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีรับรู้ระยะไกล  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.24 จัดให้มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำนวน  2  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  โต๊ะ เก้าอี้   ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.25 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสถิติประยุกต์  จำนวน  2  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.26 จัดให้มีห้องปฏิบัติการภาษา  จำนวน  6  ห้อง  แต่ละห้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  142  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.27 จัดให้มีห้องผลิตสื่อภาษา จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า      116  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.28 จัดให้มีบริการสื่อการเรียนภาษา  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.29 จัดให้มีห้องปฏิบัติการเอกภาษาไทย  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.2.30 จัดให้มีห้องจริยธรรม จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร  พร้อมมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน  เช่น  ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ

2.3  ภายในห้องปฏิบัติการจะต้องมีห้องหรือพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติการตามความเหมาะสม

2.4  จัดให้มีสำนักงานคณบดี  ประกอบด้วย  ห้องคณบดี  ห้องรองคณบดี  และห้องทำงานของเจ้าหน้าที่  โดยมีขนาดพื้นที่เหมาะสมแก่การใช้งาน  พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ ที่จำเป็น

2.5  จัดให้มีสถานที่  เครื่องใช้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่เป็นส่วนกลาง  ดังนี้

2.5.1 จัดให้มีห้องสมุดคณะ  จำนวน  1  ห้อง  โดยมีขนาดพื้นที่เหมาะสมแก่การใช้งาน พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก  เช่น  ชั้นวางหนังสือ  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ ที่จำเป็น

2.5.2 จัดให้มีห้องสัมมนานักศึกษา  โดยมีขนาดพื้นที่และจำนวนห้องที่เหมาะสมแก่การใช้งาน  พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ ที่จำเป็น

2.5.3 จัดให้มีห้องกิจกรรมนักศึกษา  โดยมีขนาดพื้นที่และจำนวนห้องที่เหมาะสมแก่การใช้งาน  พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  และอื่น ๆ ที่จำเป็น

2.5.4 จัดให้มีห้องพักบัณฑิตศึกษา โดยมีขนาดพื้นที่และจำนวนห้องที่เหมาะสมแก่การใช้งาน  พร้อมอุปกรณ์  อุปกรณ์ครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ ที่จำเป็น

2.5.5 จัดให้มีห้องสุขา  บริการตามมาตรฐานสุขลักษณะ  โดยมีจำนวนห้องที่เหมาะสมแก่การใช้งาน

2.5.6 จัดสถานที่และเครื่องใช้อุปกรณ์ครุภัณฑ์  ที่เป็นส่วนกลางสำหรับนักศึกษาใช้ร่วมกันตามความเหมาะสม  เช่น  โทรศัพท์สาธารณะ  และอื่น ๆ

2.6 จัดให้มีสถานที่  เครื่องใช้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนการใช้งานสำหรับอาจารย์  ดังนี้

2.6.1 จัดให้มีห้องพักอาจารย์  ห้องพักอาจารย์พิเศษ  โดยมีขนาดพื้นที่และจำนวนห้องตามความเหมาะสม  พร้อมติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  และมีห้องน้ำตามมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเหมาะสม

2.6.2 จัดให้มีห้องประชุมคณะพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องปรับอากาศ  และอื่น ๆ  โดยมีพื้นที่ตามความเหมาะสมแก่การใช้งาน

2.6.3 จัดให้มีห้องรับรองแขก  โดยมีพื้นที่และจำนวนตามความเหมาะสม

2.7  จัดให้มีสถานที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร  พัสดุ  และครุภัณฑ์ส่วนกลาง  โดยมีจำนวนห้องตามความเหมาะสม

2.8  จัดให้มีลิฟต์โดยสาร  ไม่น้อยกว่า  4  ชุด

2.9  จัดให้มีสนามหรือบริเวณพักผ่อน  ที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ ตามความเหมาะสม

2.10  อาคารปฏิบัติการจะต้องจัดให้มีระบบการจ่ายน้ำประปา  ระบบจ่ายไฟฟ้า  ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในตัวอาคารปฏิบัติการ  และจัดให้มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีการใช้เครื่องมืออย่างต่อเนื่อง จำนวน  4  ห้องปฏิบัติการ

2.11  อาคารหรือกลุ่มอาคารปฏิบัติการพร้อมสิ่งก่อสร้าง ส่วนควบอื่น ๆ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และงานระบบต่าง ๆ ตามโครงการดังกล่าวจะต้องจัดสร้างอย่างเหมาะสม  การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ รวมทั้งคำสั่ง ระเบียบ ประการใด ๆ  หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

2.12  งานออกแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย

ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบขั้นรายละเอียดซึ่งจะเป็นแบบก่อสร้างของงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม  งานระบบภายในอาคาร  โดยจัดทำเป็นกระดาษไขเพื่อใช้เป็นแบบในการก่อสร้าง  หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ความเห็นชอบต่อแบบรายละเอียดขั้นต้นที่ผู้รับจ้างเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนแล้ว  โดยจำนวนห้องและขนาดพื้นที่ใช้สอยสามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.13  งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องทำการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานวิศวกรรม  สถาปัตยกรรมทุกระบบ  รวมทั้งราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น  โดยคำนึงถึงราคาวัสดุก่อสร้างทั้งในท้องถิ่นและจากแหล่งอื่น  พิจารณาออกข้อกำหนดทางเทคนิค  ข้อกำหนดของวัสดุก่อสร้าง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  ค่าแรง  ค่าดำเนินการ  ภาษี  กำไร  ทั้งนี้จะต้องแสดงรายละเอียดของปริมาณงานและราคาต่อหน่วย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการต่อรองราคากับผู้รับเหมาก่อสร้างต่อไป

2.14  งานคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

2.15  งานเตรียมเอกสารการประกวดราคา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเอกสารซึ่งใช้ในการเรียกประกวดราคาให้มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย

2.15.1 ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงาน  วัสดุที่ใช้  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอาคารปฏิบัติการ

2.15.2 แบบก่อสร้างที่จะใช้ในการดำเนินการประกวดราคา

2.15.3 แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

2.15.4 แบบฟอร์มเสนอราคา

3.  เอกสารที่จะมอบให้ผู้ว่าจ้าง

เอกสารที่ผู้รับจ้างจะต้องมอบให้ผู้ว่าจ้างซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีดังนี้

3.1  รายงานการออกแบบ  แนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบ (Conceptual  Design)  พร้อมแบบ  Conceptual  Design

3.2  ต้นฉบับกระดาษไขงานออกแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย  ขนาด A1  และ  A3  (True  Scale)  จำนวนอย่างละ  1 ชุด

  - เอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ  จำนวน 10 ชุด  ประกอบด้วย

3.3.1  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

3.3.2  ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงาน  วัสดุที่ใช้  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

3.3.3  แบบก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)

3.3.4  แบบฟอร์มเสนอราคา

3.4  รายงานการออกแบบและรายการคำนวณค่าก่อสร้าง  จำนวน  2  ชุด

3.5  CD – ROM  บรรจุแบบก่อสร้างทั้งหมด และรายการประกอบแบบ จำนวน  2  ชุด

3.6  แบบก่อสร้าง  ขนาด A1 และ A3  (True  Scale)  จำนวนอย่างละ  2  ชุด

4.  ระยะเวลาการดำเนินงานออกแบบโครงการอาคารปฏิบัติการ

กำหนดให้ดำเนินการออกแบบอาคารปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน

5.  การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานตามกำหนด  ดังนี้

5.1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานในข้อ  3.1  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ภายใน  10  วัน  นับจากวันลงนามในสัญญา

5.2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานรายละเอียด (ฉบับร่าง) เป็นพิมพ์เขียว และเอกสารในข้อ  3.3  และ  3.4  จำนวน  2  ชุด  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใน  30  วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

5.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานในข้อ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  และ 3.6  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ภายใน  60  วัน  นับจากวันลงนามในสัญญา

6.  การจ่ายเงินค่าจ้างการออกแบบโครงการอาคารปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จะจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ  แบ่งเป็นงวด ๆ ตามงวดงาน  ดังต่อไปนี้

งวดที่  1  จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 10  ของค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารตามข้อ  3.1  ให้ผู้ว่าจ้างรับมอบและพิจารณาเห็นชอบแล้ว

งวดที่   2  จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้าง (ฉบับร่าง) เป็นพิมพ์เขียว และเอกสารในข้อ  3.2  และ 3.4  จำนวน  5  ชุด  ให้ผู้ว่าจ้างรับมอบและพิจารณาเห็นชอบแล้ว

งวดที่  3  จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารในข้อ  3.2, 3.3, 3.4, 3.5  และ  3.6  ให้ผู้ว่าจ้างรับมอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

งวดที่  4  จะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจนแล้วเสร็จและผู้รับเหมาก่อสร้างได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างกับผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

7.1  เป็นนิติบุคคล  ที่จดทะเบียนดำเนินการรับจ้างที่ปรึกษาและออกแบบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยผู้รับจ้างต้องแสดงคุณวุฒิ  ประวัติการทำงาน  จำนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจำและไม่ประจำ  ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

7.2  เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย  และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี  และไม่เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

7.3  ต้องมีผลงานที่เคยรับจ้างกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรับรอง  โดยมีมูลค่าการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า  100  ล้านบาท

7.4  ไม่เป็นผู้มีรายชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

7.5  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ณ  วันประกาศการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

7.6  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

8.  ค่าปรับเนื่องจากงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้าง ต่อวัน

9.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน	   	      10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ

10.1 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.2  มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11.  การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในระหว่างระยะเวลาการจ้างที่ปรึกษาผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน