## ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
ชื่อโครงการ : อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เจ้าของโครงการ : โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1.1 | งานโครงสร้าง
| งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างปรับระดับถมดิน | 1 | เหมา
| งานทรายหยาบรองฐานราก | 1083 | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก | 5.42 | ลบ.ม.
งานเสาเข็มตอก
| งานเสาเข็มตอกขนาด 0.35 x 0.35 ม. (นน.ปลอดภัย 40 ตัน/ต้น) | 123 | ต้น
งานทดสอบเสาเข็ม
| งานทดสอบเสาเข็มวิธี DYNAMIC TEST เสาเข็มตอกขนาด 0.35 x 0.35 ม. (นน.ปลอดภัย 40 ตัน/ต้น) | 3 | ต้น
| งานทดสอบเสาเข็มวิธี STATIC LOAD TEST เสาเข็มตอกขนาด 0.35 x 0.35 ม. (นน.ปลอดภัย 40 ตัน/ต้น) | 1 | ต้น
| งานทดสอบเสาเข็มวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST เสาเข็มตอกขนาด 0.35 x 0.35 ม. (นน.ปลอดภัย 40 ตัน/ต้น) | 121 | ต้น
| ไม้แบบโครงสร้างเสา, คาน และฐานราก | 500 | ตร.ม.
| คอนกรีตกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน 280 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์ | 285 | ลบ.ม.
| คอนกรีตกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน 320 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์ | 295 | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB9 SR 24 | 1821.4287 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 SD 40 | 4684.8888 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 SD 40 | 18664.0092 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB20 SD 40 | 66924.696 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 3283.7376 | กก.
เหล็กรูปพรรณ
| HSS 200x100x4.5 | 2055.3 | กก.
| HSS 150x100x4.5 | 2788.8 | กก.
| HSS 150x100x3.2 | 4547.34 | กก.
| HSS 75x75x3.2 | 672.96 | กก.
| HSS 50x50x2.3 | 601.2 | กก.
| C 200x75x20x3.2 | 8732.34 | กก.
| C 100x50x20x3.2 | 1734 | กก.
| Ø 8" หนา 6.4 mm. | 1137.7 | กก.
| Steel plate | 60.61 | กก.
รวมงานโครงสร้าง
1.2 | งานสถาปัตย์
งานหลังคา
| หลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.4 mm.บุฉนวนกันความร้อน | 1034 | ตร.ม.
| FLASHING ครอบบนหลังคา METAL SHEET | 120.6 | ม.
| C Chanal | 29 | ม.
รวมงานหลังคา
งานฝ้าเพดาน
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9มม. | 194.3 | ตร.ม.
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9มม.ทาสี โครงเคร่า T-Bar 0.60x0.60 mm. | 155.58 | ตร.ม.
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9มม.ทาสีชนิดฉาบเรียบ | 250 | ตร.ม.
| ฝ้าเพดานผิวโครงสร้าง คสล. แต่งผิวเรียบ | 55.22 | ตร.ม.
| ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ปพ.(แผ่นยิปซั่มประหยัดพลังงานบุฉนวน P.U.Foam) | 650 | ตร.ม.
| ฝ้าเพดานระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 191.46 | ตร.ม.
รวมงานฝ้าเพดาน
งานผนังและตกแต่งผิวผนัง
| งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x10 cm | 1116.59 | ตร.ม.
| เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.10 ม. | 580.18 | ม.
| งานผิวฉาบปูนเรียบ | 1552.23 | ตร.ม.
| งานผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" | 159.52 | ตร.ม.
| งานผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 43.08 | ตร.ม.
| ผนังกรุกระเบื้องดินเผา ขนาด 2"x6" | 105 | ตร.ม.
| ผนังบล็อกช่องลม | 13.45 | ตร.ม.
| ผนังชักร่อง ตัว U | 124.43 | ตร.ม.
ผนังระแนงไม้เทียม
| เหล็กกล่อง ¨ 150x100mm | 298.02 | กก.
| เหล็กกล่อง ¨ 100x50mm. | 1164.05 | กก.
| เหล็กกล่อง ¨ 25x25mm. | 315.32 | กก.
| ไม้เทียม 25x25mm | 1883.4 | ม.
รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง
งานทำพื้น
| กระเบื้องหินขัด40x40 สลับขัดมันผสมสี | 433 | ตร.ม.
| กระเบื้องหินเซรามิก 12."x12" ผิวด้าน | 70.7 | ตร.ม.
| กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ผิวด้าน | 819.55 | ตร.ม.
| ขัดมันเรียบ | 102.53 | ตร.ม.
| ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม | 21.5 | ตร.ม.
| ทรายล้าง | 73.9 | ตร.ม.
| บัวเชิงผนัง ขัดมันผสมสีกว้าง 4" | 213.45 | ม.
| บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 4" | 362.2 | ม.
| บัวเชิงผนัง ขัดมันผสมน้ำยากันซึมกว้าง 4" | 32.5 | ม.
รวมงานทำพื้น
งานประตูหน้าต่าง
งานประตู
| - D1-ประตูบานเปิดคู่ วงกบ บานประตูอลูมิเนียม | 1 | ชุด
| - D2-ประตูบานเปิดคู่ วงกบหนา3.2มม. บานประตูเหล็ก หนามาน้อยกว่า2มม.พร้อมมือจับแบบคันโยก | 11 | ชุด
| - D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ บานประตูอลูมิเนียม | 3 | ชุด
| - D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบหนา3.2มม. บานประตูเหล็ก หนามาน้อยกว่า2มม.พร้อมมือจับแบบคันโยก | 2 | ชุด
| - D5-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ บานประตู PVC. | 3 | ชุด
| - D6-ประตูบานเปิดคู่ วงกบหนา3.2มม. บานประตูเหล็ก หนามาน้อยกว่า2มม.พร้อมมือจับแบบคันโยก | 2 | ชุด
| - D7-ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ บานประตู PVC. | 2 | ชุด
| - D8-ประตูบานบานเลื่อน วงกบ บานประตูอลูมิเนียม | 9 | ชุด
งานหน้าต่าง
| - W1-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W2-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W3-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W4-หน้าต่างบานเลื่อน | 1 | ชุด
| - W5-ช่องแสง | 1 | ชุด
| - W6-ช่องแสง | 1 | ชุด
| - W7-หน้าต่างบานเปิด | 4 | ชุด
| - W8-หน้าต่างบานเปิด | 8 | ชุด
| - W9-หน้าต่างบานเปิด | 1 | ชุด
| - W10-หน้าต่างบานเกล็ด | 2 | ชุด
| - W11-หน้าต่างบานกระทุ้ง | 2 | ชุด
| - W12-หน้าต่างบานกระทุ้ง | 1 | ชุด
| - W13-หน้าต่างบานกระทุ้ง | 3 | ชุด
รวมงานประตูหน้าต่าง
งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และอุปกรณ์
| - โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว | 12 | ชุด
| - สายฉีดชำระพร้อมหัวฝักบัวชำระ | 12 | ชุด
| อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ | 13 | ชุด
| โถปัสสาวะชายพร้อม Flush valve ครบชุด | 4 | ชุด
| ทีใส่กระดาษชำระ | 12 | ชุด
| เครื่องใส่สบูเหลวล้างมือ | 5 | ชุด
เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.Top +หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำAfricanตัดเต็มแผ่น
| - งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. | 10.4 | ม.
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำAfricanตัดเต็มแผ่น | 6.24 | ตร.ม.
| - เจียรขอบโค้งหินแกรนิต | 10.4 | ม.
บัวเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African โถส้วม กว้าง 20 cm.
| - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น สูง 0.80 ม. | 10.8 | ม.
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African กว้าง 20 cm. | 10.8 | ม.
บัวเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African โถปัสสาวะ กว้าง 20 cm.
| - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น สูง 1.20 ม. | 7 | ม.
| - หน้าเคาน์เตอร์กรุแกรนิตดำ African กว้าง 20 cm. | 7 | ม.
| ก๊อกน้ำติดผนัง | 5 | ชุด
| กระจกเงาบนเคาน์เตอร์ ขนาดตามแบบ ลบมุม | 21.6 | ตร.ม.
| ราวพยุงตัว ติดผนัง | 1 | ชุด
| ราวพยุงตัว ตัวที | 2 | ชุด
| FD ระบายน้ำแบบดักกลิ่น | 15 | ชุด
| รวมงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และอุปกรณ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
งานบันไดและทางลาด
| พื้นบันได หินขัด | 24.33 | ตร.ม.
| พื้นทางลาด ทรายล้าง | 14 | ตร.ม.
| จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบกันลื่น | 76.4 | ม.
| ราวบันได / ราวกันตก เหล็กทาสีน้ำมัน | 161.78 | ม.
รวมงานบันไดและทางลาด
งานทาสี
| งานทาสีน้ำ Acrylic, Sheen Finished | 1676.66 | ตร.ม.
| งานทาสีน้ำ Acrylic, Matt Finished (สีฝ้าเพดาน) | 1496.56 | ตร.ม.
| งานทาสีกันสนิม | 600.57 | ตร.ม.
| งานทาสีน้ำมัน | 600.57 | ตร.ม.
รวมงานทาสี
รวมงานสถาปัตย์
1.3 | งานระบบเครื่องกล
งานประปาและสุขาภิบาล
| ระบบกำจัดปลวกแบบท่อใต้ดิน | 750 | ตร.ม.
ระบบท่อน้ำประปา
CW Pipe ; PVC Pipe Class 13.5
| ø 2" | 19 | เมตร
| ø 1 1/2" | 13 | เมตร
| ø 1 1/4" | 4 | เมตร
| ø 1" | 75 | เมตร
| ø 3/4" | 50 | เมตร
| ø 1/2" | 82.4 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
CW Pipe ; GS Pipe TIS-277 Class 2
| ø 2" | 17 | เมตร
| ø 1 1/2" | 13 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
Valve and Accessories
| ø 2" | 5 | ชุด
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
| ø 3/4" | 12 | ชุด
| ø 1/2" | 2 | ชุด
Check Valve
| ø 2" | 1 | ชุด
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
Float Control Valve
| ø 2" | 1 | ชุด
Foot Valve
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
Strainer
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
Automatic Air Vent Valve
| ø 3/4" | 1 | ชุด
Ball Valve
| ø 3/4" | 1 | ชุด
Water Hammer Arrester
| ø 1/2" | 2 | ชุด
Water Meter
| ø 2" | 1 | ชุด
| Faucet | 4 | ชุด
Flexible Connector
| ø 1 1/2" | 2 | ชุด
ระบบท่อระบายน้ำเสีย
S, W, V Pipe ; PVC Pipe Class 8.5
| ø 6" | 33 | เมตร
| ø 4" | 73 | เมตร
| ø 2 1/2" | 25 | เมตร
| ø 2" | 175 | เมตร
| ø 1 1/2" | 68 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
ท่อระบายน้ำฝน
RL ; PVC Pipe Class 8.5
| ø 6" | 123.2 | เมตร
| ø 4" | 79.2 | เมตร
| - Fitting and Accessories | 1 | เหมา
| - Hanger and Support | 1 | เหมา
อุปกรณ์ระบายน้ำ
Floor Cleanout
| ø 6" | 1 | ชุด
| ø 4" | 7 | ชุด
| ø 2 1/2" | 3 | ชุด
Floor Drain
| ø 2" | 10 | ชุด
Roof Drain
| ø 4" | 6 | ชุด
Flexible Connector (Flexible Drain)
| ø 6" | 2 | ชุด
Package Booster Pump
| Capacity 3 l/s, 30 m. TDH. | 1 | ชุด
| เครื่องวัดอัตราการไหลปริมาณน้ำเสีย | 1 | ชุด
ระบบบำบัดน้ำเสีย
| - Activated Sludge Process Capacity 12.0 m3 /dayให้เดินท่อต่อเชื่อมเข้าถังเดิม | 1 | เหมา
รวมงานประปาและสุขาภิบาล
1.4 | หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าหลอด LED
| - โคมไฟฟ้าชนิด FL1 หลอด LED | 192 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิด FB1 หลอด LED ชนิด T8 | 65 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิด FS1 หลอด LED ชนิด T8 | 31 | ชุด
| - โคมไฟฟ้า Downlight DL01 หลอด LED | 37 | ชุด
| - โคมไฟฟ้า Downlight DL02 หลอด LED | 6 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน EX01 หลอด LED | 18 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าประเภทโฮเบย์ ชนิด H01 หลอด LED ขนาด 100 วัตต์ | 2 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิดกิ่งติดข้างผนัง ชนิด K01 หลอด LED ขนาด 7 วัตต์ | 11 | ชุด
| - โคมไฟฟ้าชนิดกิ่งติดข้างผนัง ชนิด K02 หลอด LED ขนาด 13 วัตต์ | 4 | ชุด
งานสวิทช์ไฟฟ้า
| สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V | 59 | ชุด
งานเต้ารับไฟฟ้า
| 16A 250V ,Single Outlet (เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว) | 41 | ชุด
| 16A 250V ,Duplex (เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่) | 64 | ชุด
หมวดงานโคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ
ตู้ MDB 2
CB, IC >= 50 KA
| - 3P 30A | 3 | ชุด
| - 3P 60A | 1 | ชุด
| - 3P 80A | 1 | ชุด
| - 3P 400A | 1 | ชุด
อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering)
| - CT 400/5A | 3 | ชุด
| - Pilot Lamp | 3 | ชุด
| - Control Fuse | 3 | ชุด
| - HRC Fuse | 3 | ชุด
| - Digital Mater | 1 | ชุด
| ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบรวมบัสบาร์ทองแดง | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
ตู้โหลดเซ็นเตอร์
โหลดเซ็นเตอร์ 1เฟส2สาย 63A
| โหลดเซ็นเตอร์ 1เฟส2สาย 63A 12ช่อง | 1 | ชุด
โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A
| โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A 12ช่อง | 1 | ชุด
| โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A 24ช่อง | 1 | ชุด
| โหลดเซ็นเตอร์ 3เฟส4สาย 100A 36ช่อง | 2 | ชุด
หมวดงานตู้ MDB และ ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า
หมวดงานสายไฟฟ้า และท่อ-รางเดินสาย
สายไฟฟ้าภายนอกเข้าอาคาร
| สายไฟฟ้า CV 0.6/1.2KV ขนาด 120 ตร.มม. ระยะทาง 60 ม. | 240 | เมตร
สายไฟฟ้าภายในอาคาร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม. IEC 01 | 3012 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม. IEC 01 | 3448 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 4 ตร.มม. IEC 01 | 66 | เมตร
งานเดินสายกราวด์ตัวอาคาร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 95 ตร.มม. IEC 01 | 33 | เมตร
ท่อ IMC
| ท่อ IMC ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 1520 | เมตร
ราง Wireway รวมข้อต่อ และอุปกรณ์จับยึด
| Wireway 100 x 50 x 1.0 มม. | 94 | เมตร
| Wireway 100 x 100 x 1.2 มม. | 94 | เมตร
| Wireway 200 x 100 x 1.6 มม. | 42 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
หมวดงานสายไฟฟ้า และท่อ-รางเดินสาย
หมวดงานพัดลมและพัดลมระบายอากาศ
พัดลม
| พัดลมแบบโครจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 7 | เครื่อง
| พัดลมแบบโครจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (ชนิดล็อกการหมุนได้) | 37 | เครื่อง
พัดลมระบายอากาศ
| พัดลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว | 20 | เครื่อง
พัดลมดูดอากาศ ห้องปฏิบัติการ
| พัดลมดูดอากาศห้องปฏิบัติการชิด Blower | 4 | ชุด
มอเตอร์ ขนาด 2HP 4P 3Phase 380V
ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 60 CMM/3,000CFM
ท่อลมขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ติดตั้งพร้อมชุดครอบในห้องปฏิบัติการ
รวมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด
หมวดงานพัดลมและพัดลมระบายอากาศ
หมวดงานติดตั้งระบบสื่อสาร
งานเดินสายระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต
| สายแลนชนิด CAT6 | 856 | เมตร
| CAT6 RJ45 Modular PLUG (ตัวผู้) พร้อมปลอก และตัวเลข | 50 | ชุด
| CAT6 RJ45 Modular JACK (ตัวเมีย) พร้อมตัวเลข | 25 | ชุด
| Patch Cord CAT6 | 25 | ชุด
| ตู้แร็ค 19" 6U พร้อมรางไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศ | 1 | ตู้
| ท่อ EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 164 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
งานระบบโทรศัพท์
| เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบ | 4 | ชุด
| สายโทรศัพท์ 4C - 0.65 mm TIEV | 133 | เมตร
| Telephone Cabinet (TC 20) | 1 | ชุด
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
หมวดงานติดตั้งระบบสื่อสาร
หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| FIRE ALARM CONTROL PANEL (4 ZONE) | 1 | ชุด
| FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY SWITCH | 3 | ชุด
| ELECTRIC BELL | 3 | ชุด
| SMOKE DETECTOR | 14 | ชุด
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม. IEC 01 | 626 | เมตร
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม. IEC 01 | 183 | เมตร
| ท่อ EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 368 | เมตร
| Fire Extinguisher 15lb | 8 | ถัง
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ส่วนที่เกินจากมาตรฐานการติดตั้ง)
งานเดินสายไฟฟ้า
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 4 ตร.มม. IEC 01 | 784 | เมตร
งานท่อน้ำยา ส่วนเกินจากมาตรฐาน
| ท่อทองแดง TYPE : L ขนาด 3/4" | 49 | เมตร
| ท่อทองแดง TYPE : L ขนาด 1/2" | 49 | เมตร
| ฉนวนหุ้มท่อทองแดงขนาด 3/4 " ความหนา 3/4" | 49 | เมตร
| ท่อน้ำทิ้งชนิด PVC TYPE 8.5 ขนาด 1/2 " | 49 | เมตร
| ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งขนาด 1/2 " ความหนา 3/8" | 49 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1 | เหมา
| งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
| Ground Rod ∅5/8"x3000mm. | 2 | ชุด
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 70 ตร.มม. IEC 01 | 102 | เมตร
| Test Box | 2 | ชุด
| Ground Bar | 2 | ชุด
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC (PVC Conduit) Ø 25 มม. | 74 | เมตร
| เสาล่อฟ้า ขนาด5/8" ยาว 600 mm. พร้อมฐาน | 5 | ชุด
| อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ | 1 | เหมา
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
รวมงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
| รวมราคาค่าก่อสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on G15: Admin: 1830/21=87.14 คิอที่ความยาว 10.00 ม. = 871 บาท
Note on B38: Admin: 34.3kg/m
Note on E53: Admin: แผ่นฝ้า 35บ. โครงเคร่า 65บ. Clip lock 2.25 บ. ลวดแขวน 17บ
Note on E56: Admin: 206.25บ.+
Note on B65: Admin: 3.2mm = 11.12kg/m
Note on B66: Admin: 2.3mm= 4.73kg/m
Note on B67: Admin: 1.9mm=1.17kg/m
Note on B68: Admin: ไม้ระแนง 40บ/ท่อน ยาว 3.00 ม.
Note on E68: Admin: 2354/3 = 784
Note on G68: Admin: 30% ของวัสดุ

## ปร.4 ครุภัณฑ์cio
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ชื่อโครงการ : อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เจ้าของโครงการ : โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
หมวดงานครุภัณฑ์
1 | งานครุภัณฑ์โสตน์ทัศนูปกรณ์
1.1 | โสตน์ทัศนูปกรณ์ระบบห้องเรียนแบบ Smart Classroom
1.1.1 | จอ Interactive Touch ขนาด 86 นิ้ว พร้อมระบบ PC-Slot | 1 | ชุด
1.1.2 | กล้องติดตามผู้สอนแบบอัตโนมัติ (Camera Tracking) | 1 | ตัว
1.1.3 | เครื่องบันทึกระบบภาพพร้อมถ่ายทอดสด | 1 | ชุด
1.1.4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ( All In One 27" ) สำหรับผู้สอน | 1 | ชุด
1.1.5 | เครื่องควบคุมการทำงานระบบภาพและเสียง | 1 | ชุด
1.1.6 | แผงควบคุมการทำงานสำหรับผู้สอน | 1 | ชุด
1.1.7 | เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิด PoE แบบ 24 Port | 1 | เครื่อง
1.1.8 | เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย | 1 | เครื่อง
1.1.9 | จอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 23.8 นิ้ว | 1 | ตัว
1.1.10 | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 1KVA | 1 | เครื่อง
1.1.11 | ชุดไมโครโฟนแบบมือถือชนิดมีสาย | 1 | ตัว
1.1.12 | ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ และไมโครโฟนมือถือ | 1 | ชุด
1.1.13 | เครืองผสมสัญญาณเสียง ( Digital SmartMixer ) | 1 | เครื่อง
1.1.14 | เครื่องขยายสัญญาณเสียงชนิดสเตอริโอ | 1 | เครื่อง
1.1.15 | ลำโพงติดผนัง | 4 | ตัว
1.1.16 | ชุดจอแสดงผลสำหรับผู้เรียน ขนาด 55 นิ้ว | 2 | จอ
1.1.17 | ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ | 1 | ตู้
1.2 | โสตน์ทัศนูปกรณ์ ห้อง Lab ปฏิบัติการ
1.2.1 | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย Laser 5000 Lumen | 1 | เครื่อง
1.2.2 | จอรับภาพแบบมอเตอร์ พร้อมรีโมท ขนาด 120 นิ้ว | 1 | จอ
1.2.3 | ชุดไมโครโฟนแบบมือถือชนิดมีสาย | 1 | ตัว
1.2.4 | ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีปกเสื้อ และไมโครโฟนมือถือ | 1 | ชุด
1.2.5 | เครื่องขยายสัญญาณเสียง | 1 | เครื่อง
1.2.6 | ลำโพงติดผนัง | 12 | ตัว
1.2.7 | ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ | 1 | ตู้
2 | งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
2.1 | งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เฉพาะประจำห้องปฏิบัติการ
2.1.1 | โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด1800x750x850 มม. (กxลxส) | 1 | ชุด
2.1.2 | โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ ขนาด2500x1500x850 มม. (กxลxส) | 4 | ชุด
2.1.3 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาด4000x750x800 มม. (กxลxส) | 1 | ชุด
2.1.4 | โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาด2000x750x800 มม. (กxลxส) | 1 | ชุด
2.1.5 | ชุดล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน ขนาด770x2259 มม. (กxลxส) | 1 | ชุด
2.1.6 | ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขนาด1200x970x2350 มม. (กxลxส) | 1 | ชุด
2.1.7 | ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด1200x600x1800 มม. (กxลxส) | 2 | ชุด
2.1.8 | โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด600x750x800 มม. (กxลxส) | 1 | ชุด
2.1.9 | โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด1200x600x750 มม. (กxลxส) | 30 | ชุด
2.1.10 | เก้าอี้ปฏิบัติการ (อาจารย์) ขนาด650x650x510-710 มม. (กxลxส) | 1 | ชุด
2.1.11 | เก้าอี้ปฏิบัติการ (นักเรียน) ขนาด570x570x470-710 มม. (กxลxส) | 72 | ชุด
2.2 | งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ห้องเรียน
2.2.1 | โต๊ะพับเอนกประสงค์ 150W*60D*74.5H | 16 | ชุด
2.2.2 | เก้าอี้ มีล้อ | 32 | ชุด
2.2.3 | โต๊ะอาจารย์ 160Wx160Dx72H | 1 | ชุด
2.2.4 | เก้าอี้ทำงาน | 1 | ชุด
2.3 | งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
2.3.1 | โต๊ะทำงาน 160Wx70Dx72H | 12 | ชุด
2.3.2 | เก้าอี้ทำงาน | 27 | ชุด
2.3.3 | ตู้เอกสารบานเปิดเตี้ย | 21 | ชุด
2.3.4 | โต๊ะทำงานผู้บริหาร 190Wx170Dx72H | 1 | ชุด
2.3.5 | เก้าอี้ผู้บริหาร | 1 | ชุด
2.3.6 | โซฟา 3 ที่นั่ง | 1 | ชุด
2.3.7 | โต๊ะกลาง 110*55*35 ซม. | 1 | ชุด
2.3.8 | โต๊ะประชุม 480Wx120Dx72H | 1 | ชุด
2.3.9 | Partition | 1 | ชุด
2.4 | งานครุภัณฑ์สำนักงาน
2.4.1 | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU | 1 | ชุด
2.4.2 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU | 1 | ชุด
2.4.3 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU | 1 | ชุด
2.4.4 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40000 BTU | 3 | ชุด
2.4.5 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 44000 BTU | 10 | ชุด
2.4.6 | เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 50000 BTU | 1 | ชุด
| รวมงานหมวดครุภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  |  | 0

## ปร.5 (2)
แบบ ปร.5 ก. แผ่น 1/2
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : สรุปค่างานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เจ้าของโครงการ : โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 : ปร.4(ก) จำนวน 13 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานโครงสร้าง |  | 1.2673 | 0
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | 1.2673 | 0
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล |  | 1.2673 | 0
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | 1.2673 | 0
| รวมราคางานก่อสร้าง |  |  | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F = 1.2673
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินค้ำประกันผลงาน 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
| ขนาดหรือเนื้อที่ของอาคาร | 1646 | ตารางเมตร
| เฉลี่ยราคาประมาณ | 0 | บาท/ตารางเมตร
|  | ........................................... |  | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข )
|  | ........................................... |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปณิธาน ทันจันทึก)
|  | ........................................... |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายรัชชานนท์ ศักดิณากร)

## ปร.5 ครุภัณฑ์
แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2/2
แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์
กลุ่มงาน : สรุปค่างานครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ : อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เจ้าของโครงการ : โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 : ปร.4(ข) จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | VAT | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมค่างานครุภัณฑ์ |  | 1.07 | 0
ครุภัณฑ์สำนักงาน
| รวมค่างานครุภัณฑ์ |  |  | 0
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 0
|  | ........................................... |  | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข )
|  | ........................................... |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปณิธาน ทันจันทึก)
|  | ........................................... |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายรัชชานนท์ ศักดิณากร)

## ปร.6 (2)
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบเลขที่ :
เจ้าของโครงการ : โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งาน สรุปค่าก่อสร้าง |  |  | 0
2 | งาน สรุปค่างานครุภัณฑ์ |  |  | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ |  |  | 0
| ราคากลาง |  |  | 0
| ราคากลาง | ศูนย์บาทถ้วน
| ........................................... |  | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข )
| ........................................... |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปณิธาน ทันจันทึก)
| ........................................... |  | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายรัชชานนท์ ศักดิณากร)