## ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ :สำหรับการจ้าง ปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานออกแบบอุตสาหกรรม แห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ
กลุ่มงาน : งานปรับปรุงอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | [5 empty] | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
หมวดที่1 งานวิศวกรรมไฟฟ้า
1 | งานรื้อถอน
1.1 | งานรื้อถอนอุปกรณ์บริเวณปรับปรุงทั้งหมด รื้อขนไป | 1 | เหมา | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2 | โคมไฟฟ้าหลอด LED
2.1 | โคมไฟ(แบบ FPL-36A) Panel light LED 30x120 CM | 9 | ชุด | 1548 | 13932 | 115 | 1035 | 14967 | ***
2.2 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำฝุ่น หลอด LED T8 1x18W (120cm.) | 25 | ชุด | 800 | 20000 | 115 | 2875 | 22875 | **
2.3 | โคม 2 x LED 18W 30x120CM ตะแกรงสะท้อนแสง | 121 | ชุด | 1186 | 143506 | 150 | 18150 | 161656 | **
3 | งานสวิทช์ไฟฟ้าและงานเต้ารับไฟฟ้า
3.1 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V | 43 | ชุด | 55.2 | 2373.6 | 80 | 3440 | 5813.6 | *
3.2 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V (กันน้ำ) | 3 | ชุด | 422.5 | 1267.5 | 80 | 240 | 1507.5 | ***
3.3 | เต้ารับปลั๊กฝังผนัง 16A 220V มีกราวด์(เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่) | 27 | ชุด | 128.44 | 3467.88 | 90 | 2430 | 5897.88 | *
3.4 | 16A 250V ,Duplex (เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่กันน้ำ) | 10 | ชุด | 422.5 | 4225 | 90 | 900 | 5125 | ***
3.5 | 16A 250V ,4xDuplex (เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ แขวน) | 40 | ชุด | 373 | 14920 | 90 | 3600 | 18520 | ***
3.6 | เต้ารับ 3 เฟส | 1 | ชุด | 344.5 | 344.5 | 90 | 90 | 434.5 | ***
3.7 | พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว | 40 | ตัว | 1360 | 54400 | 345 | 13800 | 68200 | **
4 | งานเดินสายไฟฟ้า
4.1 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 2.5 ตร.มม. | 3500 | เมตร | 8.778 | 30723 | 7 | 24500 | 55223 | *
4.2 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 4 ตร.มม. IEC 01 | 3037.7 | เมตร | 13.24 | 40219.148 | 10 | 30377 | 70596.148 | *
4.3 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 6 ตร.มม. IEC 01 | 83.1 | เมตร | 21.79 | 1810.749 | 12 | 997.2 | 2807.949 | *
4.4 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 10 ตร.มม. IEC 01 | 775.8 | เมตร | 37.96 | 29449.368 | 16 | 12412.8 | 41862.168 | *
4.5 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 16 ตร.มม. IEC 01 | 103.1 | เมตร | 58.91 | 6073.621 | 20 | 2062 | 8135.621 | *
4.6 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 25 ตร.มม. IEC 01 | 14.4 | เมตร | 92.4 | 1330.56 | 25 | 360 | 1690.56 | *
4.7 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 50 ตร.มม. IEC 01 | 548.7 | เมตร | 176.48 | 96834.576 | 40 | 21948 | 118782.576 | *
4.8 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 70 ตร.มม. IEC 01 | 40 | เมตร | 252.33 | 10093.2 | 45 | 1800 | 11893.2 | *
4.9 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 120 ตร.มม. IEC 01 | 40 | เมตร | 440.44 | 17617.6 | 60 | 2400 | 20017.6 | *
4.1 | สายไฟฟ้า THW (IEC 01) ขนาด 185 ตร.มม. IEC 01 | 57.6 | เมตร | 647 | 37267.2 | 85 | 4896 | 42163.2 | ***
4.11 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 13570.9511 | 13570.95 | 0 | 0 | 13570.95
5 | ท่อร้อยเดินสายไฟ
5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 15mm. (1/2 " ) | 600 | เมตร | 31.03 | 18618 | 22 | 13200 | 31818 | *
5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 20mm. (3/4 " ) | 90 | เมตร | 44.8 | 4032 | 24 | 2160 | 6192 | *
5.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 25mm. (1" ) | 137.7 | เมตร | 63.7 | 8771.49 | 28 | 3855.6 | 12627.09 | *
5.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 32mm. (1-1/4 " ) | 83.1 | เมตร | 111.07 | 9229.917 | 32 | 2659.2 | 11889.117 | *
5.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 50mm. (2 " ) | 255.73 | เมตร | 255.73 | 65397.8329 | 48 | 12275.04 | 77672.8729 | *
5.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 65mm. (2 1/2 " ) | 10 | เมตร | 323.5 | 3235 | 55 | 550 | 3785 | ***
5.7 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 80mm. (3 " ) | 10 | เมตร | 400.75 | 4007.5 | 65 | 650 | 4657.5 | ***
5.8 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 100mm. (4 " ) | 14.4 | เมตร | 528.75 | 7614 | 85 | 1224 | 8838 | ***
5.9 | รางไวร์เวย์ ขนาด 6"x 4" (150x100) แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด | 103.2 | เมตร | 299.52 | 30910.464 | 55 | 5676 | 36586.464 | **
5.1 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 20% | 1 | เหมา | 30363.2408 | 30363.24 | 0 | 0 | 30363.24
6 | ตู้จ่ายไฟฟ้า MDB
6.1 | ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก MDB 8 วงจร 800A 3 Phase +มิเตอร์วัดพลังงาน+ไฟแสดงสถานะ+มิเตอร์กระแส+มอเตอร์แรงดัน | 1 | ตู้ | 60000 | 60000 | 6000 | 6000 | 66000 | ***
7 | ตู้จ่ายไฟฟ้า ตู้โหลด Center
7.1 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 12 ช่อง | 4 | ตู้ | 5323.5 | 21294 | 1200 | 4800 | 26094 | ***
7.2 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 18 ช่อง | 1 | ตู้ | 5902 | 5902 | 1200 | 1200 | 7102 | ***
7.3 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 24 ช่อง | 1 | ตู้ | 7410 | 7410 | 1200 | 1200 | 8610 | ***
7.4 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 36 ช่อง | 1 | ตู้ | 8320 | 8320 | 1200 | 1200 | 9520 | ***
7.5 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250 A 48 ช่อง | 1 | ตู้ | 12610 | 12610 | 1200 | 1200 | 13810 | ***
8 | ตู้จ่ายไฟฟ้า DB
8.1 | ตู้ DB1 8 วงจร 100 A เฟส 8 ช่อง + Energy meter | 1 | ตู้ | 17000 | 17000 | 1700 | 1700 | 18700 | ***
8.2 | ตู้ DB2 8 วงจร 200 A เฟส 8 ช่อง + Energy meter | 1 | ตู้ | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 22000 | ***
8.3 | ตู้ DB3 8 วงจร 250 A เฟส 8 ช่อง + Energy meter | 1 | ตู้ | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500 | ***
8.4 | อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ คิดค่าวัสดุ 5% | 1 | เหมา | 8876.8 | 8876.8 |  | 0 | 8876.8
8.5 | Circuit Breaker 1 Pole 16AT/63AF, IC>=10kA | 16 | ตัว | 455 | 7280 |  | 0 | 7280 | ***
8.6 | Circuit Breaker 1 Pole 20AT/63AF , IC>=10kA | 28 | ตัว | 455 | 12740 |  | 0 | 12740 | ***
8.7 | Circuit Breaker 1 Pole 20AT/63AF , IC>=10kA 30mA( กันไฟดูด ) | 27 | ตัว | 3016 | 81432 |  | 0 | 81432 | ***
8.8 | Circuit Breaker 3 Pole16AT/100AF, IC>=10kA | 23 | ตัว | 2340 | 53820 |  | 0 | 53820 | ***
8.9 | Circuit Breaker 3 Pole20AT/100AF, IC>=10kA | 2 | ตัว | 2340 | 4680 |  | 0 | 4680 | ***
8.1 | Circuit Breaker 3 Pole32AT/100AF, IC>=10kA | 4 | ตัว | 2340 | 9360 |  | 0 | 9360 | ***
8.11 | Circuit Breaker 3 Pole40AT/100AF, IC>=10kA | 13 | ตัว | 2541.5 | 33039.5 |  | 0 | 33039.5 | ***
8.12 | Circuit Breaker 3 Pole63AT/100AF, IC>=10kA | 2 | ตัว | 3354 | 6708 |  | 0 | 6708 | ***
8.13 | Circuit Breaker 3 Pole80AT/100AF, IC>=10kA | 1 | ตัว | 3354 | 3354 |  | 0 | 3354 | ***
8.14 | Circuit Breaker 3 Pole100AT/100AF, IC>=10kA | 3 | ตัว | 3523 | 10569 |  | 0 | 10569 | ***
8.15 | Circuit Breaker 3 Pole125AT/250AF, IC>=10kA | 1 | ตัว | 6298.5 | 6298.5 |  | 0 | 6298.5 | ***
8.16 | Circuit Breaker 3 Pole100AT/100AF, IC>=35kA | 3 | ตัว | 5083 | 15249 |  | 0 | 15249 | ***
8.17 | Circuit Breaker 3 Pole50AT/250AF, IC>=35kA | 2 | ตัว | 4823 | 9646 |  | 0 | 9646 | ***
8.18 | Circuit Breaker 3 Pole100AT/250AF, IC>=35kA | 2 | ตัว | 8060 | 16120 |  | 0 | 16120 | ***
8.19 | Circuit Breaker 3 Pole125AT/250AF, IC>=35kA | 4 | ตัว | 8190 | 32760 |  | 0 | 32760 | ***
8.2 | Circuit Breaker 3 Pole 200AT/250AF, IC>=35kA | 2 | ตัว | 11310 | 22620 |  | 0 | 22620 | ***
8.21 | Circuit Breaker 3 Pole 250AT/250AF, IC>=35kA | 2 | ตัว | 13130 | 26260 |  | 0 | 26260 | ***
8.22 | Circuit Breaker 3 Pole400AT/400AF, IC>=35kA | 1 | ตัว | 20475 | 20475 |  | 0 | 20475 | ***
| รวมหมวด1 งานวิศวกรรมไฟฟ้า |  |  |  | 1284429.6959 |  | 217362.84 | 1501792.5359
หมวดที่2 งานสถาปัตยกรรม
9 | งานกั้นห้องเรียน
9.1 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน) | 65 | ตร.ม. | 541 | 35165 | 130 | 8450 | 43615 | **
9.2 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 (สีทารองพื้น 1 เที่ยว สีทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว) | 65 | ตร.ม. | 47 | 3055 | 34 | 2210 | 5265 | **
9.3 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 mm. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 35 | ตร.ม. | 298 | 10430 | 75 | 2625 | 13055 | **
9.4 | ทาสีฝ้าเพดาน | 35 | ตร.ม. | 33 | 1155 | 30 | 1050 | 2205 | **
9.5 | ประตู UPVC บานเปิด พร้อมวงกบ ขนาด 0.80x2.00 ม. | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 250 | 250 | 5750 | **
9.6 | งานเปลี่ยนแผ่นกระจกบานเกล็ด หนา 5 มม. | 4 | ชุด | 220 | 880 | 0 | 0 | 880 | **
| รวมหมวด2 งานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 56185 |  | 14585 | 70770
หมวดที่3 งานครุภัณฑ์
10 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ราคารวมติดตั้ง
10.1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU | 1 | เครื่อง | 42523 | 42523 |  | 0 | 42523 | **
10.2 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU | 1 | เครื่อง | 38785 | 38785 |  | 0 | 38785 | **
| รวมหมวด3 งานครุภัณฑ์ |  |  |  | 81308 |  | 0 | 81308
1.ราคาวัสดก่อสร้างอ้างอิงจาก:
* ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
** ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
*** ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
**** ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
***** ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
2.ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตาม ว135 ลว 3 มีนาคม 2566
3.การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้

## ปร.5(ก)
แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน : งานปรับปรุงอาคาร
ชื่อโครงการ :สำหรับการจ้าง ปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานออกแบบอุตสาหกรรม แห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมหมวด1 งานวิศวกรรมไฟฟ้า | 1501792.5359 | 1.3058 | 1961040.6934
2 | รวมหมวด2 งานสถาปัตยกรรม | 70770 | 1.3058 | 92411.466
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย........0...…...%
เงินประกันผลงานหัก.....0..….%
| ดอกเบี้ยเงินกู้..........7.....……% |  |  |  |  | 1572562.5359
ภาษีมูลค่าเพิ่ม..........7....……%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 2053452.1594
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
..........................................
(นายมงคล กลิ่นทับ)
ประธานกรรมการ
........................................... |  | ...........................................
(นางสาวปิยมาภรณ์ ฤทธิ์รักษา) |  | (นายสายันต์ ขอนพุดซา)
กรรมการ |  | กรรมการและเลขานุการ

## ปร.5(ข)
แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน : งานปรับปรุงอาคาร
ชื่อโครงการ :สำหรับการจ้าง ปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานออกแบบอุตสาหกรรม แห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | รวมหมวด3 งานครุภัณฑ์ | 81308 | 1.07 | 86999.56
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 86999.56
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
..........................................
(นายมงคล กลิ่นทับ)
ประธานกรรมการ
........................................... |  | ...........................................
(นางสาวปิยมาภรณ์ ฤทธิ์รักษา) |  | (นายสายันต์ ขอนพุดซา)
กรรมการ |  | กรรมการและเลขานุการ

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ :สำหรับการจ้าง ปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานออกแบบอุตสาหกรรม แห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมหมวด1 งานวิศวกรรมไฟฟ้า | 1961040.6934
2 | รวมหมวด2 งานสถาปัตยกรรม | 92411.466
3 | รวมหมวด3 งานครุภัณฑ์ | 86999.56
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 2140451.7194 |  | 2140451.7194
| ราคากลาง | 2140451.7194 |  | 2104600
101.7%
| สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ |  |  | 35851.7194
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
..........................................
(นายมงคล กลิ่นทับ)
ประธานกรรมการ
........................................... |  | ...........................................
(นางสาวปิยมาภรณ์ ฤทธิ์รักษา) |  | (นายสายันต์ ขอนพุดซา)
กรรมการ |  | กรรมการและเลขานุการ

## ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ :สำหรับการจ้าง ปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานออกแบบอุตสาหกรรม แห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ
กลุ่มงาน : งานปรับปรุงอาคาร | กลุ่มงาน : งานปรับปรุงอาคาร
กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง
แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง : โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | สถานที่ก่อสร้าง : 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | สถานที่ก่อสร้าง : 77 หมู่7 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน