คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องล้างจานอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

1.  เครื่องล้างจานพร้อมอุปกรณ์หม้อต้ม และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สามารถล้างจานได้ไม่น้อยกว่า 60 กระบะ/ชม.

ระบบไฟ 220 V หรือ 380 V ประกอบด้วย

1.1  อ่างซิงค์ล้างจาน 2 หลุม ขนาดไม่ต่ำกว่า 2200x700x865 มม.		1 ชุด

1.2   บ่อดักไขมัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 400x300x300 มม. 				3 ชุด

1.3   โต๊ะไม่มีชั้นล่าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 700x700x865 มม. 				1 ชุด

1.4   ก๊อกน้ำ PRE-RINSE SPRAY UNTI  					1 ชุด

1.5   อ่างซิงค์ล้างเกี่ยวเข้าเครื่องล้างจาน 2 หลุม ขนาดไม่ต่ำกว่า 2200x700x865 มม.	1 ชุด

1.6   โต๊ะเกี่ยวออกเครื่องล้างจาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 1600x700x865 มม. 		1 ชุด

1.7   ชั้นซี่เก็บจาน 4 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1500x500x1500 มม. 			1 ชุด

1.8   ชั้นซี่เก็บจาน 4 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1800x500x1500 มม. 			2 ชุด

1.9   ชั้นซี่เก็บจาน 4 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 2200x500x1500 มม. 			1 ชุด

1.10  โต๊ะมีชั้นล่าง 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 2000x700x850 มม. 			1 ชุด

1.11  อ่างซิงค์ล้างจาน 3 หลุม ขนาดไม่ต่ำกว่า 2300x700x850 มม. 		1 ชุด

1.12  โต๊ะมีชั้นล่าง 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 2300x700x850 มม. 			1 ชุด

1.13  รถเก็บจานสกปรก ขนาดไม่ต่ำกว่า 1110x525x890 มม. 			2 คัน

1.14  แผ่นปิดหลังโต๊ะ ขนาดไม่ต่ำกว่า   4600x220 มม. 				1 ชุด

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1   ตัวเครื่องได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม

2.2   วัสดุทำด้วยสแตนเลสอย่างดีทนต่อการกัดกร่อนและสึกหรอได้อย่างดีมีระบบการล้างประสิทธิภาพสูง

2.3   ผ่านระบบทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาช่วยแห้งเร็ว โดยไม่มีคราบตกค้าง

อุณหภูมิไม่เกิน  100 C°  โดยสามารถปรับระดับได้

2.4   สามารถปรับระดับความดันได้ และไม่ต่ำกว่า 2 บาร์

2.5   วัสดุถังน้ำล้างเป็นตัวถังเดียว ไร้รอยต่อเชื่อม

2.6   ประตูทางเข้ามีความสูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

2.7   เป็นเครื่องล้างระบบหัวฉีด

2.8   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รองรับ

2.9  เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศแถบยุโรป หรือ อเมริกา

3.  เงื่อนไขเฉพาะ

3.1   ผู้เสนอราคา ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึงอุปกรณ์สายไฟและท่อน้ำต่างๆ  ที่โรงอาหารของ

มหาวิทยาลัยฯ   จนสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2    ผู้เสนอราคาต้องให้การรับประกันสินค้าทุกชิ้นส่วนพร้อมค่าแรงไม่น้อยกว่า 1 ปี  และมีบริการที่

สถานที่ติดตั้งตามข้อ 3.1   โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ( มีเอกสารระบุระยะเวลาการรับประกันสินค้า

และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการติดไว้ชัดเจนที่ตัวเครื่อง)

3.3    ผู้เสนอราคาต้องมีการฝึกอบรมการใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบจนสามารถใช้งานได้อย่างดี

ผู้กำหนดรายละเอียด	........................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีประภา   สิทธิลภ)

ผู้ตรวจสอบ		........................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา)

ผู้อนุมัติ		........................................................

(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  โชติสว่าง)